## Administrados
REGISTRO DE CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE SUSTANCIAS Y/O EQUIPOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCE PARA SU INGRESO AL PAÍS, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 2 DEL RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 485-2017-PRODUCE
N° | Empresa | Consulta | Fecha de consulta | Fecha de atención | Sumilla | Equipo / producto / sustancia | Marca | Modelo | Gas | Controlado por Protocolo de Montreal (Si/No) | Sustancia controlada (permitida/prohibida) | Atendido por:
1 | AGROMAR INDUSTRIAL SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2016-12-30 | 2017-01-03 | SE REQUIERE PERMISO PARA IMPORTAR SISTEMA DE REFRIGERACION (UNIDAD CONDENSADORA) Y CHILLER MODELO 30RAP0406D-06110 | - Sistema de refrigeración (unidad condensadora) - Un chiller | - | - Kramer C44000M44G - 3ORAP040 | - | NO NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
2 | MAPALSA SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-04 | 2017-01-04 | IMPORTACION DE EQUIPOS ENFRIADORES DE AIRE | - Enfriador de aire | - No consigna | - No consigna | - No utiliza | - NO |  | Marco Antonio Osorio Villegas
3 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-04 | 2017-01-04 | IMPORTACION DE SECADORES DE AIRE COMPRIMIDO | - R-134A | - | - | - | - | - Permitida | Marco Antonio Osorio Villegas
4 | ANTARES ADUANAS | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-04 | 2017-01-04 | IMPORTACION DE SPRAY LIMPIADOR | - Spray limpiador | - | - | - | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
5 | MEGA CUSTOMS LOGISTIC SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-05 | 2017-01-05 | IMPORTACION DE UN EQUIPO ANALIZADOR DE GAS | - Analizador de gas | - Felix | - F-920 | - No utiliza | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
6 | JAIPLAST SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-05 | 2017-01-05 | IMPORTACION DE SECADOR DE AIRE | - Secador de aire | - No consigna | - No consigna | - No consigna | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
7 | INGERSOLL RAND COMPAMY OF PERU SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-06 | 2017-01-09 | IMPORTACION DE MANEJADORAS DE AIRE | - Manejadoras de aire | - No consigna | - No consigna | - No utiliza | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
8 | RENZO COSTA SA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-09 | 2017-01-09 | IMPORTACION DE AEROSOLES | - Aerosoles | - | - | - | No se dio respuesta pues se solicitó información al administrado | - | Marco Antonio Osorio Villegas
9 | ANDINA PLAST | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-13 | 2017-01-16 | CONSULTA SOBRE EQUIPOS DE REFRIGERACION DE AGUA INDUSTRIAL (CHILLER) | - Equipos de refrigeración de agua industrial (chiller) | - No consigna | - No consigna | - R-407C | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
10 | LABORATORIOS AC FARMA SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-16 | 2017-01-16 | IMPORTACION DE COMPRESORAS DE BAJA Y ALTA PRESION | - Compresor baja presión - Compresor alta presión | - No consigna - No consigna | - No consigna - No consigna | - R-404A - R-404A | - NO - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
11 | GRUPO PML AGENTE DE ADUANAS | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-16 | 2017-01-18 | IMPORTACION DE ACEITES Y LUBRICANTES | - Valvoline TM Fuel Injector Plus Intake Valve Limpiador (Niteo Fuel Injector & Intake Valve Cleaner) - Valvoline TM Fuel Injector Limpiador - Valvoline Water Remover | - No consigna - No consigna -No consigna | - | - | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
12 | ZHANG TRADING EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-18 | 2017-01-18 | IMPORTACION DE COMPRESOR DE TONILLO Y CONDENSADOR EVAPORATIVO | - Compresor de tonillo - Compresor de tonillo - Condensador evaporativo | - YANTAIMOON - YANTAIMOON - TRUE | - LG20MYJM - LG20MYJM - TZNX-1200 | - AMONIACO - AMONIACO - AMONIACO | - NO - NO - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
13 | MAGTEL | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-20 | 2017-01-20 | IMPORTACION DE ENFRIADOR DE AGUA REFRIGERADO POR AIRE | - Equipo enfriador de agua refrigerado por aire (chiller) | - | - | - No utiliza | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
14 | VICMAR SA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-20 | 2017-01-20 | IMPORTACION DE GAS HFC 227 | - HFC- 227ó FE-227 (Dupont FE-227) - Agente FM200 | - | - | - | - NO - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
15 | GRUPO SHANOC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-20 | 2017-01-20 | IMPORTACION DE AERO ENFRIADOR | - Aero enfriador | - | - | - No contiene | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
16 | VSI INDUSTRIAL | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-20 | 2017-01-20 | IMPORTACION DE SPRAY LIMPIADOR | - Separador Z-25 LE (spray 0.4 kg.) | - | - | - | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
17 | INDURA PERU SA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-01-20 | 2017-01-20 | IMPORTACION DE GAS R1234YF | - R1234YF 2,3,3,3 - Tetrafluoroprop-1-eno | - | - | - | - | - Permiitido | Marco Antonio Osorio Villegas
18 | GRUPO FLORES | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-23 | 2017-01-23 | IMPORTACION DE UN PANEL DE CUARTO FRIO | - Panel de espuma de poliuretano | - | - | - | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
19 | BBVA CONTINENTAL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-24 | 2017-01-24 | IMPORTACION DE CHILLER | - Water Chiller - Chiller | - Euroklimat - SMC | - IKEA / ST /AS 301 R407C 400/3/50 - HRS050-AF-20 | - R407C - R410A | - NO - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
20 | EAMSA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-25 | 2017-01-25 | IMPORTACION DE CAMARA DE CLIMA CONSTANTE | - Cámara de Clima constante HPP260 | - No consigna | - No consigna | - No consigna | - SI | - | Marco Antonio Osorio Villegas
21 | MASED REPRESENTACIONES SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-25 | 2017-01-26 | IMPORTACION DE UNA CONGELADORA | - Gas refrigerante EP88 | - | - | - | - | - Permitida | Johan Oswaldo León Moreno
22 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-01-27 | 2017-01-27 | IMPORTACION DE GENERADORES DE AGUA ATMOSFERICOS | - Generador de agua atmosférico | - No consigna | - BWT-1000L | - R22 | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
23 | JCH LLANTAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-30 | 2017-01-30 | IMPORTACION DE MAQUINA CHILLER | -Chiller | - AQUASNAP | - 30RAP020 | - R410A | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
24 | ISCO GRUPO LOGISTICO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-02 | 2017-02-02 | IMPORTACION DE CARRO REFRIGERANTE PARA QUESOS | - Carro refrigerante para quesos tipo cooler |  |  |  | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
25 | UEZU PERU | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-02-02 | 2017-02-02 | IMPORTACION DE MAQUINA CHILLER | - Chiller | - York | - YLAA0170SE28XFBSXTX | - R410A | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
26 | ISFAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-06 | 2017-02-06 | SISTEMA DE REFRIGERACION PARA EMBARCACIONES PESQUERAS | - Detector de amoniaco | - Cool Air |  |  | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
27 | MIASA INTEGRACION ADUANERA SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-07 | 2017-02-07 | TUNNEL DE CARROS PARA ENFRIAMIENTO | - Túnes de carros para enfriamiento | - No consigna | - K-25 | - R507 | - NO | - | Jesús Oriely Dávila Zapata
28 | RENZO COSTA SA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-06 | 2017-02-08 | IMPORTACION DE AEROSOLES | - Water Protector (PRIMP) - Shoe Stret Cher (PRALL) - Dry Cleaner Spray (PRSMA) - Spray Essential Oil (PROLI) | - No consigna - No consigna - No consigna - No consigna | - | - | - NO - NO - NO - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
29 | FORBIS LOGISTICS | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-09 | 2017-02-09 | IMPORTACION DE GAS METANO | - Gases metano, oxígeno, CO y H2S | - | - | - | - | - Permitidas | Johan Oswaldo León Moreno
30 | SINEA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-09 | 2017-02-09 | IMPORTACION DE GAS 407C | - R-407C | - | - | - | - | - Permitido | Johan Oswaldo León Moreno
31 | LABORATORIOS AC FARMA SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-10 | 2017-02-13 | IMPORTACION DE COMPRESORES DE BAJA PRESION | - Compresores baja presión - Compresores alta presión | - No consigna - No consigna |  | - R404A - R404A | - NO - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
32 | LABORATORIOS AC FARMA SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-13 | 2017-02-13 | IMPORTACION DE DESHUMEDECEDORAS | - Deshumidificador | - Munters | - HCD 2250 SA PLUS | - R410A | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
33 | PS CARGO SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-13 | 2017-02-13 | TUNEL DE CONGELAMIENTO | Túnel de congelamiento (Blast Freezere), compuesto por: - Evaporador - Unidad condensadora | - | - DJ-260 - OKL75Y | - No usa - R-404A | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
34 | GRUPO ASL AGENTES DE ADUANAS | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-14 | 2017-02-14 | IMPORTACION DE GAS R410 A | - R410A | - | - | - | - | - Permitido | Johan Oswaldo León Moreno
35 | IXOM | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-15 | 2017-02-15 | IMPORTACION DE FREON MO99 | - Freon M099 | - | - | - | - | - Permitido | Johan Oswaldo León Moreno
36 | EAMSA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-15 | 2017-02-15 | IMPORTACION DE UN BAÑO CIRCULADOR | - Baño circulador CBC 5 basic de -25° A +200°C | - IKA | - No consigna |  | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
37 | RBK AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-02-20 | 2017-02-20 | IMPORTACION DE MAQUINA CHILLER | - Enfriador (chiller) Industrial Frigo S.R.L., GR2A 40 | - Industrial Frigo S.R.L. | - GR2A 40 | - R 404A | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
38 | EAMSA | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-20 | 2017-02-20 | IMPORTACION DE PRODUCTO JEFFCAT LE-310 (DISOLVENTE / PARA FABRICACIÓN DE POLIURETANO) | - Jeffcat LE - 310 | - | - | - | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
39 | FERNÁNDEZ-DÁVILA & BUENO ABOGADOS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-02-17 | 2017-02-20 | IMPORTACION DE 4 EVAPORADORES Y 2 UNIDADES CONDENSADORAS | - Evaporadoras industriales - Unidades condensadoras | - No consigna - No consigna | - No consigna - No consigna | - No consigna | - NO |  | Marco Antonio Osorio Villegas
40 | PANAKA SAC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-20 | 2017-02-21 | IMPORTACION DE GAS R410 A | a - Chiller tipo semi hermético b - R-410A | - No consigna ------------- | - No consigna ----- | - No consigna ------ | a - NO | b - Permiito | Marco Antonio Osorio Villegas
41 | LABORATORIOS AC FARMA SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-17 | 2017-02-20 | REGISTRADOR DE TEMPERATURA | - Unidades registradoras de temperatura | - | - | - | - | - NO | Marco Antonio Osorio Villegas
42 | SSISAC | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-02-20 | 2017-02-21 | IMPORTACION DE EQUIPOS | - Generadores eléctricos | - Thermoking y Carrier | - | - | - | - NO | Johan Oswaldo León Moreno
43 | AGESIL SRL | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-02-16 | 2017-02-21 | CAJA SOPLADOR DE AIRE ACONDICIONADO | - Caja soplador de aire acondicionado | - VALEO | - HVAC-MAIN UNIT HTR/AWC M2-400 | - | - | - NO | Johan Oswaldo León Moreno
44 | CAMINTER SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-02-22 | 2017-02-22 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | - CHILLER | - No consigna | - GR2A 40/Z | - R407 | - NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
45 | FRIOSISTEMAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-02-23 | 2017-02-23 | IMPORTACION DE UNA CONDENSADORA (COMPRESOR CON CONDENSADOR Y GABINETE PARA EXTERIORES) CON NITROGENO | - Unidad condensadora (compresor y gabinete para exteriores) | - BOHM | - BDT1500L6C | - R404A o R507A | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
46 | EUROGERM ANDINA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-28 | 2017-02-28 | IMPORTACION DE UN COMPRESOR | - Compresor | - Tecumseh | - AE4450Z-FZ1A |  | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
47 | ROMERO COBOS EDUARDO GIANCARLO | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-02-28 | 2017-02-28 | IMPORTACION DE CILINDROS CON ARGÓN | - Gas argón | - | - | - | - | - Permitido | Marco Antonio Osorio Villegas
48 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-02-28 | 2017-03-01 | IMPORTACION DE SISTEMA HYDRO KIT INTEGRADO A UNA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE TERMINALES MULTIPLES | - Sistema Hydro Kit | - LG | - ARNH04GK2A2 | - R410A / R134A | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
49 | IMPORTACIONES REGLER SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-01 | 2017-03-01 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | - Chiller de aire Unidad de refrigeración |  |  |  | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
50 | BBVA CONTINENTAL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-02 | 2017-03-02 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | - Air Cooled Modular Chiller | - Midea | - MC-SS65/RN1L | - R410A | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
51 | - | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-06 | 2017-03-06 | IMPORTACION DE BOMBAS DE CALOR REVERSIBLE | - Bombas de calor reversibles | - LG | - ARUN168DTE4 | - R410A | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
52 | SURGICORP SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-07 | 2017-03-07 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | - Equipo chiller (enfriador de agua industrial) |  |  |  | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
53 | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-08 | 2017-03-08 | IMPORTACION DE POZA DE CONTROL TERMOSTATICO | - Control Bath: Cold Bath+Main Station (poza de control termostático) |  |  | - R404A | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
54 | COINREFRI | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-08 | 2017-03-08 | IMPORTACION DE CONDENSADOR EVAPORATIVO | - Condensador evaporativo | - No consigna | - No consigna | - No consigna | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
55 | ROMERO COBOS EDUARDO GIANCARLO | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-03-08 | 2017-03-08 | IMPORTACION DE CILINDROS CON ARGÓN | - Gas Argón | - | - | - | - | - Permitido | Marco Antonio Osorio Villegas
56 | FRIO IMPORTACIONES SAC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-03-09 | 2017-03-09 | IMPORTACION DDE GASES R134A, R600A, R404A, R504, R417B, R410A, R407C Y R417A | - Gases R134A, R600A, R404A, R507, R417B, R410A, R407C y R417A | - | - | - | - | - Permitidos | Marco Antonio Osorio Villegas
57 | CELIMA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-09 | 2017-03-09 | IMPORTACION DE UN CLIMATIZADOR | - Climatizador texa Pavarini 5720W 380VAC | -No especifica | - No especifica | - No especifica | - NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
58 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-03-10 | 2017-03-10 | IMPORTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON COMPRESOR PARA R407A | R-407A | - | - | - | - | - | Marco Antonio Osorio Villegas
59 | FRI COLD SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-13 | 2017-03-13 | IMPORTACION DE UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS | - Unidad condensadora - Evaporadores - Evaporador - Unidad condensadora - Evaporador - Unidad condensadora - Evaporadores - Evaporadores | - Krack - Krack - Krack - Krack - Krack - Krack - Krack - Krack | - HTSD-0752MS 7.5 HP - CSD-0270L4 27.0 HP - SV24E-1088 - HTSD-1000MS 10.0 HP - MS44E-803 - HTSD-0750MS 7.5 HP - GH46A-270 - MK34E-246 | - R-507 - R-507 - No consigna - R-507 - No consigna - R-507 - No consigna - No consigna | - NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO - NO | Permitida | Johan Oswaldo León Moreno
60 | BALVIN SAENZ HECTOR | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-15 | 2017-03-15 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILER | HUARE | HC-08ACI | R-22 (HCFC-22) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
61 | GRUPO MANCERO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-16 | 2017-03-16 | IMPORTACION DE UN COMPRESOR | COMPRESOR | DANFOSS | NO INDICA | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
62 | LABTOP GRUPO AMAZON | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-16 | 2017-03-17 | IMPORTACION DE UN EQUIPO LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | BIOBASE | BK-FD10PT | R-600A (HC-600A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
63 | COMERCIALIZADORA GALPA PERU SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-17 | 2017-03-20 | IMPORTACION DE UN EQUIPO COMPRESOR | COMPRESOR | NO INDICA | NO INDICA | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
64 | PRODUCTOS FORMA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-22 | 2017-03-22 | IMPORTACION DE 4 MAQIUNAS QUE USAN GAS R407C | ENFRIADOR REFRIGERADO - CHILLER | BAIKANG | BK--8A | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
65 | PESQUERA EXALMAR SAA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-23 | 2017-03-23 | IMPORTACION DE UN EQUIPO CONDENSADOR | CONDENSADOR DE CASCO Y TUBO | ISOTHERM | ZC-1812D | AMONIACO | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
66 | ACUARIO WALDEMAR SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-28 | 2017-03-28 | IMPORTACION DE CHILLER | CHILLER | WEINUO | WN-2C500CN | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
67 | MEDSTEP | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-28 | 2017-03-28 | IMPORTACION DE UNA CENTRIFUGA ELECTRICA REFRIGERADA | CENTRIFUGA ELECTRICA REFRIGERADA | NOVAFUGE | F100-12R | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
68 | CREMOLATTI SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-29 | 2017-03-29 | IMPORTACION DE COMPRESOR Y UN SECADOR DE AIRE | COMPRESOR, SECADOR DE AIRE | KAESER, COMPAIR BROOM WADE | AS47, BTD 150 | R-22 (HCFC-22) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
69 | OCR ADUANAS | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-29 | 2017-03-30 | IMPORTACION DE ENFRIADOR DE AGUA | CHILLER | NO INDICA | RSW | AMONIACO | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
70 | ADUANDINA AGENCIA DE ADUANAS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-29 | 2017-03-30 | IMPORTACION DE CHILLER | CHILLER | AQUATECH | CH900, CA1922 | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
71 | REFRIWORLD PERÚ | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-03-31 | 2017-04-03 | IMPORTACION DE GAS | GAS REFRIGERANTE HFC-245fa | DONGYUE | NO INDICA | HFC-245fa | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
72 | YOUNG MI IMPORT SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-03 | 2017-04-03 | IMPORTACION DE CONDENSADORES | CONDENSADORES DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ | PEUGEOT | NO INDICA | R-134A (HFC-134A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
73 | INYCON PERU SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-04 | 2017-04-04 | IMPORTACION DE EVAPORADORES | EVAPORADORES | THERMOFIN | TAN.2-063-13-F-N-56-12-HG, TAN.2-063-12-C-L-D6-07-E | AMONIACO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
74 | LOGISTICA LOS OLIVOS SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-05 | 2017-04-05 | IMPORTACION DE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | CW-5200 | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
75 | DESA PERÚ DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-05 | 2017-04-06 | IMPORTACION DE COMPRESORA PARA SECADO DE AIRE | COMPRESORA PARA SECADO DE AIRE | NO INDICA | NO INDICA | R-22 (HCFC-22) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
76 | CLP OPERADOR LOGISTICO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-06 | 2017-04-06 | IMPORTACION DE TUNEL DE FRIO | TUNEL DE FRIO | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
77 | INSOEXCA MAQUINARIA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-07 | 2017-04-07 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
78 | SINEA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-12 | 2017-04-12 | IMPORTACION DE CHILLER | CHILLER | INDUSTRIAL FRIGO | GR1AC 240/z | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
79 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-12 | 2017-04-12 | IMPORTACION DE CHILLER AGUA | CHILLER | FRIGEL | RCD100/24 HP | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
80 | NAVICON PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-12 | 2017-04-12 | IMPORTACION DE CHILLER | CHILLER | DELTA STAR | DS-8 | R-134A (HFC-134A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
81 | ASWAN TRADING CORP SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-17 | 2017-04-17 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | DELTA STAR | DS-8 | R-134A (HFC-134A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
82 | ENGIE SERVICIOS PERU SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-18 | 2017-04-18 | IMPORTACION DE INTERCAMBIADORES DE CALOR Y COMPRESORES PARA CHILLER | INTERCAMBIADORE DE CALOR COMPRESORES PARA CHILLER | ALFA LAVAL COPELAND | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
83 | SAMSUNG PERU | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-18 | 2017-04-19 | IMPORTACION DE COMPRESORES | COMPRESORES | SAMSUNG | VARIOS | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
84 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-19 | 2017-04-20 | IMPORTACION DE CHILLER PARA SELLADO | CHILLER | MECALOR | MSA-22-RI-380 | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
85 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-19 | 2017-04-20 | IMPORTACION DE COMPRESOR DE AMONIACO Y CONDENSADOR EVAPORATIVO | CONDENSADOR EVAPORATIVO | GUNTNER | NO INDICA | AMONIACO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
86 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-21 | 2017-04-21 | IMPORTACION DE CIRCULADOR DE AGUA Y CONTROLADOR DE TEMPERATURA | CIRCULADOR DE AGUA REFRIGERADO CONTROLADOR DE TEMPERATURA DEL RODILLO | COSMOTECH CO. LTD | TOP-ONE 402PU-T POLARIS 125-1SC | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
87 | FABRICA DE CUBIERTOS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-25 | 2017-04-25 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | YUTING | YT-750SG | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
88 | OXA TRADING SRL | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-24 | 2017-04-25 | IMPORTACION DE ENFRIADOR DE AGUA Y MAQUINAS LASER DE CORTE Y GRABADO | MÁQUINA LASER DE CORTE Y GRABADO ENFRIADOR DE AGUA | NO INDICA | ST40GU ST4060 | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
89 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-25 | 2017-04-25 | IMPORTACION DE SECADOR REFRIGERATIVO | SECADOR REFRIGERATIVO | INGERSOLL RAND | D180IN | R-134A (HFC-134A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
90 | CABANILLAS LEON ALEX EDWIN | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-26 | 2017-04-26 | IMPORTACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE OZONO | GENERADOR DE OZONO | NO INDICA | NO INDICA | NO UTILIZA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
91 | KALLPA GENERACION SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-18 | 2017-04-26 | IMPORTACION DE 3 COMPRESORES | COMPRESORES | BARD | 8000-326, 8000-920, 8000-933 | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
92 | IMACO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-04-26 | 2017-04-27 | IMPORTACION DE 3 DESHUMEDECEDORES | DESHUMEDECEDORES | IMACO | DHE20, DHE15, DHE1002 | R-134A (HFC-134A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
93 | SEAFROST SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-26 | 2017-05-03 | IMPORTACION DE CONDESADOR EVAPORATVO | CONDENSADOR EVAPORATIVO | DECSA | CFR-A-090 | AMONIACO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
94 | TERMO SISTEMAS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | IMPORTACION DE UNIDADES CONDESADORAS, EVAPORADORAS, COMPRESORES Y UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA INDUSTRIAL (CHILLER) | UNIDADES CONDENSADORAS UNIDADES EVAPORADORAS COMPRESORES CHILLER CENTRIGUGAS | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
95 | OLYMPIA TRADING SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-04 | 2017-05-04 | IMPORTACION DE COMPRESORA DE AIRE | COMPRESORA DE AIRE | FENPAI | FH-1230 | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
96 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-04 | 2017-05-04 | IMPORTACION DE MAQUINAS DE REFRIGERACION DE AGUA INDUSTRIAL (CHILLER) | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
97 | IMPORTFOT PERÚ SRL | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-08 | 2017-05-08 | IMPORTACION DE EQUIPOS ENFRIADORES, DESHUMEDECEDORES Y PURIFICADORES DE AIRE | ENFRIADOR DE AIRE, DESHUMEDECEDOR | IRT | NO INDICA | NO UTILIZA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
98 | ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ANALÍTICAS SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-09 | 2017-05-09 | IMPORTACION DE CHILLERS | CHILLER | POLYSCIENCE | SERIES 6300 y SERIE LS | R-134A / R-404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
99 | GAMARRA GROUP | SOBRE VIGENCIA DE AUTORIZACION | 2017-05-10 | 2017-05-10 | CONSULTA SOBRE VIGENCIA DE AUTORIZACIONES E IMPORTACIONES DE EQUIPOS DIVERSOS | VENTILADORES | NO INDICA | HC 26 PARED / HC 26 PEDESTAL | NO UTILIZA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
100 | SCM CORPORATION PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | IMPORTACION DE UN EQUIPO REFRIGERANTE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | HRS030-AN-20 | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
101 | IMPORTACIONES REGLER SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-11 | 2017-05-11 | IMPORTACION DE UN EQUIPO REFRIGERANTE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
102 | EL BOSQUE EIRL | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-15 | 2017-05-15 | IMPORTACION DE UNIDADES CONDESADORAS, EVAPORADORAS, COMPRESORES | COMPRESORES DE TORNILLO, EVAPORADORES Y CONDESADORES | BITZER | COMPRESOR MODELOS: HSN7461-70-40P, HSN7451-60-40P, HSN7451-60-40P EVAPORADOR MODELOS: DJ-300, DJ-220, DJD-160 CONDENSADOR MODELOS: FNV-600, FNV-500, FNV-200 | R-404A (HFC-404A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
103 | CEMENTOS PACASMAYO SAA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-18 | 2017-05-18 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO TERMOSTATO Y MPC CONTROLLER | TERMOSTATO y MOC CONTROLER | HUBER | MPC-K15 | R-290 (HC-290) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
104 | GANDULES | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-19 | 2017-05-19 | IMPORTACIÓN DE EQUIPOS CHILLER | CHILLER | ECOGREEN | ECCLASH0160 | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
105 | MARIA ANGELICA QUISPE GOMEZ | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-22 | 2017-05-22 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO OZONIZADOR | GENERADOR DE OZONO | NO INDICA | NO INDICA | NO UTILIZA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
106 | ADVANTAGE AUSTRIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-23 | 2017-05-23 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO CHILLER QUE UTILIZA GAS FREON 407C | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | R-407C (HFC-407C) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
107 | MACHINARY GROUP SAC | CONSULTA SOBRE DOCUMENTOS | 2017-05-23 | 2017-05-23 | SOLICITA SE LE INDIQUE POR QUE MOTIVO SE LE RECHAZO SU AUTORIZACIÓN | CHILLER | DONGGUAN AIYOU | JLC-15A | R-22 (HCFC-22) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
108 | GRUPO &AIR SEA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-25 | 2017-05-25 | IMPORTACIÓN DE COMPRESORES | COMPRESORES | SANYO / SAMSUNG | C-SBP170H36A, C-SB353H6B, C-SC753H6B, C-SC753H6H, C-SC603H6H, C-SBR120H16A / QCR-24602, QCR-18602, QCR-12602 | R-410A (HFC-410A) | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
109 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-25 | 2017-05-25 | IMPORTACIÓN DE LIOFILIZADORES FREEZER DRYER) | LIOFILIZADORES | KEDA INST | KD 10N | R-404A (HFC-404A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
110 | JULIO ROJAS RAMIREZ | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-05-24 | 2017-05-26 | IMPORTACIÓN DE PRODUTOS VERMAR CLEANER Y VERMAN BUFFING | VERMAR BUFFING y VERMAR CLEANER | INDUSTRIAS VERMA | NO INDICA | N-HEPTANO, ACETONA, DIOXIDO DE CARBONO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
111 | JULIO ROJAS RAMIREZ | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-05-24 | 2017-05-26 | IMPORTACIÓN DE PRODUTOS VERMAR CLEANER Y VERMAN BUFFING | VERMAR BUFFING y VERMAR CLEANER | INDUSTRIAS VERMA | NO INDICA | N-HEPTANO, ACETONA, DIOXIDO DE CARBONO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
112 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-26 | 2017-05-26 | IMPORTACIÓN DE SECADORES DE CICLO FRIGORÍFICO | SECADOR FRIGORIFICO | BETICO | NO INDICA | R-134A / R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
113 | TECH LAB | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-30 | 2017-05-30 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | ORION | M00016896 | HFC-410A (R-410A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
114 | SAMSUNG PERU | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-30 | 2017-06-02 | IMPORTACIÓN DE REFRIGERADORAS | COMPRESORES | SAMSUNG | MSV488AL1R/TT1 | R-600A (HC-600A) y R-134A (HFC-134A) | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
115 | PALMAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-05 | 2017-06-05 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | HITACHI | RCU110WSZ4B9ZP | R-407C | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
116 | JJD CLIMATIZACIONES | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-06-05 | 2017-06-05 | IMPORTACIÓN DE RECUPERADOR DE REFRIGERANTES | RECUPERADOR DE REFRIGERANTES | EVERWELL | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Elba Mercedes Junchaya Martinez
117 | DISTRIBUIDORA MAVAAL EIRL | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-06-06 | 2017-06-06 | IMPORTACIÓN DE GASES REFRIGERANTES R22, R134A | GASES REFRIGERANTES R-134A Y R-404A | NO INDICA | NO INDICA | R-134A Y R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
118 | FORT PLAST SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-08 | 2017-06-08 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | NO DETALLA | HC-15SACI | R-22 / R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
119 | CREAHOGAR | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-06-09 | 2017-06-09 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO PLANTA PURIFICADORA DE AGUA QUE CONTIENE UN GENERADOR DE OZONO | EQUIPO PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | NO INDICA | NO INDICA | NO USA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
120 | OFICINA ECONOMICA Y CULTURAL DE TAIPEI | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-06-12 | 2017-06-12 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE | PURIFICADOR DE AIRE | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
121 | VIJHON EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-12 | 2017-06-12 | IMPORTACIÓN DE SECADORES DE AIRE Y COMPRESORES | SECADORES DE AIRE Y COMPRESORES | GUANZGHOU AEOMACHINE | AEO-10SG | R-134A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
122 | EAMSA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-06-14 | 2017-06-16 | IMPORTACIÓN DE KIT DE CALIFICACIÓN DE DETECTOR PARA LABORATORIO | KIT DE CALIFICACIÓN DE DETECTOR PARA LABORATORIO | NO INDICA | 700002391 | ALCOHOL METILICO Y AGUA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
123 | HEISEMBERG LOPEZ DEXTRE | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-06-21 | 2017-06-21 | IMPORTACIÓN DE ACEITE ECOLÓGICO | ACEITE | EMKARATE | RL68H | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
124 | EXPORT NATUR | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-06-21 | 2017-06-21 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE OZONO | GENERADOR DE OZONO | NO DETALLA | NO DETALLA | NO USA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
125 | GRUPO PERÚ ALFA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-23 | 2017-06-23 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | MECALOR | MS-60 | R-410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
126 | EXSA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | RITTAL | SK 3334.660 | R-134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
127 | JESHUA ADONAI SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-26 | 2017-06-26 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Marco Antonio Osorio Villegas
128 | REGLER ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | HUARE | HC-155ACI | R-22/R-407C/R-134A | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Johan Oswaldo León Moreno
129 | SEAFROST SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-27 | 2017-06-28 | IMPORTACIÓN DE CHILLER CON CONDENSADOR | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA |  | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
130 | CLIMASOL SAC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-07-03 | 2017-07-03 | IMPORTACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A | GAS REFRIGERANTE R-410A | NO INDICA | NO INDICA | R-410A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
131 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-28 | 2017-07-03 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | KOOLANT KOOLER | JH750-11V | INTERCOOL LCP-50 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
132 | MSA DEL PERÚ SAC | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-03 | 2017-07-03 | IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS ( ACIDO CIANHIDRICO, OXIGENO, VARIOS) | ACIDO CIANHIDRICO, OXIGENO, DIOXIDO DE NITROGENO Y MONOXIDO DE CARBONO, BALANCADOS EN NITROGENO. | NO INDICA | NO INDICA | ACIDO CIANHIDRICO, OXIGENO, DIOXIDO DE NITROGENO Y MONOXIDO DE CARBONO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
133 | EXCEED SAC | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-07-03 | 2017-07-03 | IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS | AMBIENTADORES | NO INDICA | VARIOS (23 SUSTANCIAS) | NO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
134 | IXOM | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-07-06 | 2017-07-06 | IMPORTACIÓN DE GASES R404A, YH222 | GAS REFRIGERANTE R-YH222/R-404A | - | - | R-YH222/R-404A | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Marco Antonio Osorio Villegas
135 | INUGAR SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-07 | 2017-07-07 | IMPORTACIÓN DE BOMBA DE CALOR WQUE CONTIENE R410A | BOMBA DE CALOR | EVERRISE TECHNOLOGY LTD | KRS-2000/G | R-410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
136 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-07 | 2017-07-07 | CONSULTA SOBRE CERA ANTICORROSIVA | CERA ANTICORROSIVA | NO INDICA | NO INDICA | BUTANO, PROPANO, NAFTA(PETROLEO), ACIDO SULFONICO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
137 | BOOSTER GROUP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-10 | 2017-07-11 | IMPORTACIÓN DE CONDENSADORAS | CONDENSADORAS | NO INDICA | KV802A3 W/O FAN; KV803A4 W/O FAN; KV804A4 W/O FAN; KV806A4 W/O FAN | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
138 | DIAGNOSTICA PERUANA SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-11 | 2017-07-11 | IMPORTACIÓN DE CENTRIFUGA REFRIGERADA | CENTRIFUGA REFRIGERADA | SIGMA | 8KBS | R-404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
139 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-12 | 2017-07-12 | IMPORTACIÓN DE SECADOR REFRIGERATIVO | SECADOR REFRIGERATIVO | INGERSOLL RAND | D25IT | R-134A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
140 | CLIMATEC PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-12 | 2017-07-12 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
141 | MSA DEL PERÚ SAC | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-12 | 2017-07-12 | IMPORTACIÓN DE CILINDRO CON NITROGENO | CILINDRO CON CALIBRADOR DE NITROGENO | NO INDICA | NO INDICA | NITROGENO | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
142 | GS ECC RB CO PE | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-12 | 2017-07-12 | IMPORTACION DE SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO | EXTINTORES | SIEMENS | CPY-560-00-3-0350 | HEPTAFLUORO PROPANO Y NITROGENO | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
143 | CORK PERU SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-13 | 2017-07-13 | IMPORTACION DE CENTRA DE REFRIGERACION MONOBLOC CHILLER | CHILLER | NO DETALLA | CRM/CRT | R-407C/R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
144 | YENNY RAMIREZ ROBLES | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-13 | 2017-07-13 | IMPORTACION DE ATOMIZADORES | ROXICAINA ATOMIZADOR | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
145 | YENNY RAMIREZ ROBLES | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-14 | 2017-07-14 | IMPORTACION DE AEROSOLES | DESODORANTES GLADE | NO INDICA | NO INDICA | Lidocaína base, saborizantes, excipientes c.s | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
146 | REFRIWORLD PERÚ | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-07-14 | 2017-07-14 | IMPORTACIÓN DE GASES ECOLOGICOS | R-134A/R-410A/R-404A/R-407C/R-507/R-422D | NO INDICA | NO INDICA | R-134A/R-410A/R-404A/R-407C/R-507/R-422D | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
147 | VICMAR SA | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-17 | 2017-07-17 | IMPORTACION DE PRODUCTO FIRE EDXSTINGUISHING AGENT | FIRE EDXSTINGUISHING AGENT | NO INDICA | 3MTM NOVEC TM 1230 | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
148 | ECOANDINO SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-18 | 2017-07-18 | IMPORTACION DE MAQUINA GRAJEADORA | MAQUINA GRAJEADORA | NO INDICA | NO INDICA | R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
149 | EPLI SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-18 | 2017-07-18 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
150 | YOSSELIN KELI OJEDA FIERRO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-19 | 2017-07-19 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | NO DETALLA | NO DETALLA | R-407C | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
151 | ISF SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-20 | 2017-07-20 | EMPORTACION DE COMPRESOR REFRIGERACION,EVAPORADOR DE CASCO Y TUBOS SX | COMPRESOR,EVAPORADOR/CONDENSADOR | VILTER/ISOTHERM/ISOTHERM | VSMC601/SX-1812D/ZC-1610D | NH3 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
152 | WALDRIBAL IMPORTACIONES SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-20 | 2017-07-20 | IMPORTACION DE MAQUINAS DESHUMEDEDORAS MODELO Q60 Y Q25 | DESHUMEDECEDORES | NO INDICA | W60/Q25/Q15 | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
153 | CLAUDIA NAUCAPOMA | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-21 | 2017-07-21 | IMPORTACION BALON DE GAS BUTANO | GAS BUTANO | NO INDICA |  | GAS BUTANO | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
154 | IVAN QUISPE OSCANOA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-19 | 2017-07-21 | IMPORTACION DE DESHUMIDIFICADOR | DESHUMIDIFICADOR | DELONGHI | DEM 10 DEHUMIDIFIER | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
155 | AC FARMA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-21 | 2017-07-24 | IMPORTACION DE COMPRESOR CON SUB-ENFRIADOR | COMPRESOR CON SUB-ENFRIADOR | Copeland | 6TA-150X | R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
156 | GLORIA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-25 | 2017-07-25 | IMPORTACION DE UNIDADES CONDENSADORAS CON GAS R22 | UNIDADES CONDENSADORAS | VARIOS | VARIOS | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Marco Antonio Osorio Villegas
157 | CREDITO RAIZ AAA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-21 | 2017-07-25 | IMPORTACION DE EQUIPO REFRIGERANTE PARA IMPRESORA | CIRCULADOR DE AGUA REFRIGERADA | COSMOTECH | TOP-ONE ECO 502/POLARIS 190-ISC | R-407C | NO |  | Marco Antonio Osorio Villegas
158 | INTRADEVCO INDUSTRIAL SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-07-25 | 2017-07-31 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | YUTING | YT-5000ED | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Marco Antonio Osorio Villegas
159 | ANGELA CALVO | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-18 | 2017-08-01 | IMPORTACION DE EQUIPO REFRIGERANTE | COMPRESORES/EVAPORADORES/CONDENSADORES | VARIOS | BBLGF 2-120jY/L55-290 JE 6A/FNV-505 A/DJ 56 A/DJ402 A/ JZ | R-507C | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
160 | CENCO ZOTTI SA | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-07-24 | 2017-08-03 | IMPORTACION DE PRODUCTOS SIMILARES AL 141B | POLIOLES RUBITHERM LA 18520/ RUBITHERM LP 18470 | NO INDICA | NO INDICA | AGENTE SOPLANTE R-141B | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
161 | FORBISLOGISTICS | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-08-03 | 2017-08-03 | IMPORTACION DE LIQUIDO REFRIGERANTE | LIQUIDO REFRIGERANTE - CAT COOLING SYSTEM CLEANER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
162 | SL INVESTMENTS INC SAC | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-08-03 | 2017-08-03 | IMPORTACION DE AEROSOLES | ELECTROCLANER/LGR 500/PRINT-CLEANER/LUBRIGEAT 350 | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
163 | TRANSCARGO SERVICES SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-03 | 2017-08-03 | IMPORTACION DE COMPRESOR QUE USA REFRIGERANTE | COMPRESORES | NO INDICA | RKA5513EXD | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Johan Oswaldo León Moreno
164 | AUSA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-08 | 2017-08-08 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | LANCER | SERIES 2500 | R-134A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
165 | ILKO PERU SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-07 | 2017-08-09 | IMPORTACION DE EQUIPO ENFRIADOR | AIR COOLED CHILLER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
166 | I4M INNOVACION PARA EL MERCADO SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-09 | 2017-08-09 | IMPORTACION DE MAQUINA SOPLADORA DE BOTELLAS PET | MAQUINA SOPLADORA DE BOTELLAS PET | NO INDICA | XC-01ACI | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Johan Oswaldo León Moreno
167 | REGLER ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | HUARE | HC-15SACI/HC-05ACI | R-404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
168 | DERVATEC EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | DAIHAN | MAXIRCU CR-8 | R-404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
169 | REGLER ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-09 | 2017-08-09 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | HUARE | HC-15SACI/HC-05ACI | R-22 | NO | El gas refrigerante HCFC-22 (R-22), éste gas puede ingresar transitoriamente al país hasta el año 2040, según lo establecido en el Art. 3º de la R.M. Nº 277-2001-ITINCI/DM publicada el 30.11.2001 | Johan Oswaldo León Moreno
170 | INVERSIONES GRANDES IDEAS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-15 | 2017-08-15 | IMPORTACION DE COMPRESOR DE AIRE CON TORNILLO | COMPRESORA/SECADOR DE AIRE | NO INDICA | NO INDICA | R-134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
171 | TRAIN PERU SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-15 | 2017-08-15 | IMPORTACION DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO | CHILLER | HIROSS | NO INDICA | R-407C | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
172 | TECNOSUR AGENTE DE ADUANA | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-08-17 | 2017-08-17 | IMPORTACION DE AEROSOLES | G3 BLUE SHOWER MAINTENACE CLEANER | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
173 | FERRIER SA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-17 | 2017-08-17 | IMPORTACION DE EQUIPO REFRIGERANTE | BAÑO TERMOSTATICO | NO INDICA | 7341-26 | R-507 | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
174 | SISTEMAS ANALITICOS | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-17 | 2017-08-17 | IMPORTACION DE MAQUINA CENTRIFUGA REFRIGERADORA | CENTRIFUGA REFRIGERADORA | NO INDICA | MSP-4650 R PLUS/DP-2065R PLUS WS | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
175 | NAVICON PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-04-12 | 2017-08-12 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | LOGIC ELTA STAR | DS-8 | R-134A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
176 | CORPORACION AUTOPLASEN SAC | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-21 | 2017-08-22 | IMPORTACION DE REPUESTOS DE AIRE CONDICIONADO | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS | UAC | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
177 | AGRO VISTORIA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-22 | 2017-08-22 | SOBRE INGRESO DE EQUIPOS | EVAPORADOR | NO INDICA | NO INDICA | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
178 | PETRAMS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-22 | 2017-08-22 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | ITECSA | 5002.4 │6002.4 | R-410A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
179 | FRI COLD SAC | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-08-23 | 2017-08-23 | SOLICITUD DE INGRESO R-507 | GAS REFRIGERANTE R-507 | NO INDICA | NO INDICA | R-507 | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
180 | ADUAMERICA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-22 | 2017-08-23 | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO | UNIDAD DE ENFRIAMIENTO MAQUINA GRAJEADORA DE CHOCOLATES | NO INDICA | NO INDICA | R-404A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
181 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-23 | 2017-08-24 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | EQUIPO CHILLER | TRAIBLAZER | AGZ-E | NO INDICA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
182 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-23 | 2017-08-24 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | EQUIPO CHILLER | TRAIBLAZER | AGZ-E | NO INDICA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
183 | FRIONOVO INGENIEROS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-25 | 2017-08-25 | IMPORTACION DE EQUIPO EVAPORADOR | Evaporador | MIDEA | NO INDICA |  | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
184 | JAIME RAMIREZ Mc CUBBIN SRL | IMPORTACION DE PRODUCTOS | 2017-08-25 | 2017-08-25 | IMPORTACION DE TUBO EVAPORADOR | SHELL&TUBE EVAPORATOR | CRATE | SX-2010D, SX1610D, ZC2010D | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
185 | GRECKA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-08-24 | 2017-08-25 | IMPORTACION DE EQUIPO CON GAS REFRIGERANTE | FOAMINGGAS R744 | - | NO INDICA | FOAMINGGAS R744 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
186 | METAL INDUSTRIAS | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-08-25 | 2017-08-29 | IMPORTACION DE MAQUINA LASER CON GAS REFRIGERANTE | MAQUINA LASER CON ENFRIADOR | - | CW-5000BG | HFC-134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
187 | AUTOREL | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-09-01 | 2017-09-01 | IMPORTACIÓN DE EQUPO DESHUMIDIFICADOR | DESHUMIDIFICADOR |  | 10590GH-US | R-407C | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
188 | BOOSTER GROUP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-01 | 2017-09-05 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO CONDENSER W/O FAN Y EVAPORATOR EC FAN | EVAPORADORES Y CONDENSADORES | - | 76 MODELOS VARIOS DE EVAPORADORES Y CONDENSADORES | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
189 | TECNOSUR AGENTE DE ADUANA | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-09-05 | 2017-09-05 | CONSULTA SI PRODUCTO SOLO A4 ESTÁ SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | SOLO A4 |  | NO INDICA |  | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
190 | AUTO BOUTIQUE FL SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-05 | 2017-09-05 | CONSULTA SI PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA COMPONENTES DE AIRE ACONDICIONADO | AGENTE DE LIMPIEZA: JOHNSEN´S A/C | - | RO-4614 ACEITE DE RO-4614, RO-1117 | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
191 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-06 | 2017-09-06 | CONSULTA SI PRODUCTO CILINDRO DE GAS DE CALIBRACIÓN PARA DIOXIDO DE SULFURO, ESTÁ SUJETO A PROCEDIIMENTO TUPA | GAS DE CALIBRACIÓN PARA DIOXIDO DE SULFURO | - | 10028070 | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
192 | REGLER ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-07 | 2017-09-07 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | UNIDAD DE REFRIGERACION CHILLER | HUARE | HC-08ACI, HC-10ACI | SPIA-15HP | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
193 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | SOBRE VIGENCIA DE AUTORIZACION | 2017-09-08 | 2017-09-11 | CONSULTA SOBRE LA VIGENCIA DE LA AUTORIZACION | AUTORIZACIÓN | - | NO INDICA | - | SI | - | Marco Antonio Osorio Villegas
194 | RAUL ARMANDO GOYBURO NUÑEZ | SOBRE CUOTAS | 2017-09-05 | 2017-09-11 | SOBRE TRAMITES NECESARIOS PARA CUOTAS DE GASES R134, R404, R410A, R417A, R422 Y R507 | GASES ECOLOGICOS R134,R404, 7410A, R417A, R422A Y R507 | - | NO INDICA | R134,R404, 7410A, R417A, R422A Y R507 |  | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
195 | PENTAKARAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-11 | 2017-09-12 | CONSULTA SI PRODUCTO TRG SHOE STRETCH Y TRG RENOVATOR, PRODUCTOS PARA FELIXIBILIZAR PIEL DE ZAPATPS Y REAVIVAR EL COLOR CONTRA LA HUMEDAD RESPECTIVAMENTE | - | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
196 | CARLOS ALBERTO TERRONES BARDALES | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONSULTA SI CAPSULAS DE GAS ARGON , ACCESORIO PARA CONSERVAR EL VINO DESPUES DE DESCORCHAR, SE ENCUENTRA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | GAS ARGON | - | - | GAS ARGON | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
197 | MAVAAL | IMPORTACIÓN DE SAO´S | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONSULTA SI R417B (MEZCLA DE R125, R134A Y R600) SE ENCUENTRA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | R417B | - | - | R417B | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
198 | GLORIA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONSULTA SI COMPRESORES ESTAN SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | COMPRESORES | COPELAND | VARIOS | R22 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
199 | AGENTE DE ADUANAS JAIME RAMIREZ MC CUBBIN | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-11 | 2017-09-12 | CONSULTA SI EQUIPO SISTEMA DE RSW, TIPO CHILLER, ESTAN SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | ENFRIADOR DE AGUA MARINA -CHILLER | - | RSW | AMONIACO | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
200 | PERCA EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-14 | 2017-09-14 | CONSULTA SI MAQUINA CHILLER DE GAS R22, ESTA SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | MAQUINA REFRIGERANTE-CHILLER | FLYING TIGER | ACW-1005 | R22 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
201 | DANIEL PAZ - OZONO LIFE PERU | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | CONSULTA SI EQUIPO PURIFICADOR DE AIRE, ESTA SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | PURIFICADOR DE AIRE | - | NO INDICA | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
202 | REDES OPTICAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | CONSULTA SI EL EQUIPO FLEXIBOX 400, ESTA SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | FLEXIBOX | - | NO INDICA | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
203 | REFRIWORLD PERÚ | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-15 | 2017-09-15 | CONSULTA SI PUEDE IMPORTAR GAESS ECOLÓGICOS: GAS REFRIGERANTE YH222 Y COMPONENTES | YH222 | - | NO INDICA | YH222 | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
204 | CONTROL BAR SOLUTIONS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-14 | 2017-09-15 | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION DE EQUIPOS CHILLER, QUE UTILIZAN EL GAS R134A | CHILLER | UBC | TAYFUN-90, TAYFUN-120TAYFUN-160, TAYFUN-220, Y SPUTNIK | R134 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
205 | AUSA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | CONSULTA SI MAQUINA CHILLER EL CUAL SERÁ USADO DENTRO DE UNA LÍNEA DE EBOTELLADO EN FRIO Y CALIENTE, ESTA SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | CHILLER | MTA | TAEevo Tech 802 | R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
206 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | CONSULTA SI SECADOR REFRIGERATIVO EL CUAL SERÁ USADO DENTRO DE UNA LÍNEA DE EBOTELLADO EN FRIO Y CALIENTE, ESTA SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | SECADOR REFRIGERATIVO | INGERSOLL RAND | D42OINA | R404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
207 | PRODUMAR | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | CONSULTA SI EVAPORADORES O ENFRIADORES DE AIRE, ESTAN SUJETOS A PROCEDIMIENTO TUPA | EVAPORADOR | GUNTNER | DGN 041C/27/18P, DGN 046C/27/18P | FREON R-22 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
208 | EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-15 | 2017-09-18 | CONSULTA SI LIOFILIZADOR FREEZE DRYER, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | LIOFILIZADOR -FREEZE DRYER | BIOBASE | BK-FD18P | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
209 | SFORZA TRADING AMERICA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-18 | 2017-09-18 | CONSULTA SI PRODUCTO CINC CLARO, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CINC CLARO BRILLANTE | TECH | - | - | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
210 | VICCO SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-19 | 2017-09-20 | CONSULTA SI EQUIPO CHILLER UNIDAD CONTROLADORA DE TEMPERATURA, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | UNIDAD CONTROLADORA DE TEMPERATURA CHILLER | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
211 | AUTOREL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-19 | 2017-09-20 | CONSULTA SI EQUIPO CENTRAL DE FRIO, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CENTRAL DE FRIO | PLOTTER & RACKS | SKY RACKS BREEZE-SAS1187/31037 SH | R134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
212 | EFC SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | CONSULTA SI EQUIPO THERMO FLEX BASIS - ENFRIADOR CHILLER, RECIRCULADOR DE AGUA O FLUIDOS, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | REFRIGERADOR THERMOFLEX 900 - CHILLER | THERMO SCIENTIFIC | 101101110000001 | R134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
213 | QUIMICA ANDERS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-20 | 2017-09-20 | CONSULTA SI EQUIPO REFRIGERACIÓN PORTATIL SERIE GP - CHILLER, PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | REFRIGERACIÓN PORTATILSERIE GP - CHILLER | - | NO INDICA | R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
214 | ENVIROEQUIP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-21 | 2017-09-21 | CONSULTA SI EQUIPO CIRCULADORES REFRIGERADOS CON ENFRIAMIENTO O CALENTAMIENTO DE FLUIDOS, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CIRCULADOR REFRIGERADO | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
215 | PRODUMAR | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-20 | 2017-09-21 | CONSULTA SI EQUIPOS EVAPORADORES, UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN, COMPRESORES Y CONDENSADORES, ESTAN SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | EVAPORADORES , COMPRESORE | GUNTNER , BILZER | DGN041, DGN 046C, DGN 066D 8G40.2Y | FREON R-22 | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
216 | GRUPO AIR & SEA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-27 | 2017-09-27 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO COMPRESOR | COMPRESOR ' | - | - | - | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
217 | FRI COLD SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SOBRE PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN DE UNIDADES EVAPORAD0RAS Y CONDENSADORAS | CONDENSADOR EVAPORADOR | KRACK | HTSD-0752MS MS26A-367 | R507 | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
218 | THERMAL GROUP SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-28 | 2017-09-29 | CONSULTA SI PRODUCTO AEROSOL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA NORMATIVA | AEROSOL |  |  |  | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
219 | REGLER ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | SPIA-05HP, SPIA08HP,SPIA10HP, SPIA-20HP | NO INDICA | - | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
220 | GRUPO DEL ANDE | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO COMPRESOR | COMPRESOR ' |  |  |  | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
221 | CMI REFRIGERACIÓN | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-03 | 2017-10-03 | IMPORTACIÓN DE EQUIPOR MANEJADOR DE AIRE | MANEJADORA DE AIRE | AAON | H3-ARB-2-0-162C-3BS | - | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
222 | ADL SERVICIOS LOGISTICOS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-04 | 2017-10-04 | IMPORTACIÓN DE EQUIPO SECADOR DE AIRE | SECADOR DE AIRE | GUANZHOU | DD0030 | - | NO | NO SE DIO RESPUESTA POR QUE SE LE REQUIRIÓ MAS ESPECIFICACION AL ADMINISTRADO | Johan Oswaldo León Moreno
223 | FIO NOVO INGENIEROS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-04 | 2017-10-04 | IMPORTACIÓN DE VENTILADORES INDSTRIALES | VENTILADORES INDUSTRIALES | - | - | - | - | - | Johan Oswaldo León Moreno
224 | WESTFIRE SUDAMERICA SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | IMPORTACIÓN DE PINTURAS EN SPRAY MARCA CAT | PINTURAS EN SPRAY | CAT | COLOR AMARILLO | - | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
225 | LUBCOM | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-06 | 2017-10-06 | IMPORTACION DE PRODUCTO MEDALLION COMPUESTO POR BUTANO, PROPANO E ISOBUTANO | MEDALLION | - | - | - | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
226 | SAN MIGUEL ARCANGEL SERVICIOS LOGISTICOS EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-09 | 2017-10-09 | IMPORTACION DE COMPRESORES Y CONDENSADORES | COMPRESORES Y CONDENSADORE | - | - | - | NO |  | Johan Oswaldo León Moreno
227 | FLORES REFRIGERACION SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-10 | 2017-10-10 | IMPORTACIÓN DE GAS RERIGERANTE YH222 | GAS REFRIGERANTE YH22 | - | - | - | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
228 | W. MELCHOR SAC AGENCIA DE ADUANA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-09 | 2017-10-10 | IMPORTACION DE PRODUCTO EN AEROSOL XTREME WAX | AEROSOL |  | XTREAM WAX | - | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
229 | HELATONYS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-11 | 2017-10-11 | IMPORTACION DE UNIDAD CONDENSADORA | MOTO CONDENSANTE ENSAMBLADA | - | - | - | NO |  | Marco Antonio Osorio Villegas
230 | MIGUEL VASQUEZ RUIZ - AGENTES DE ADUANA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | IMPORTACION DE SECADORES DE AIRE | REFRIGERATRION TYPEAIR DRYER - SECADOR DE AIRE | - | - | R22 |  |  | Marco Antonio Osorio Villegas
231 | OPTCAS GMO SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-12 | 2017-10-12 | IMPORTACION DE PRODUCTOS REFRIGERANTES, PARTE DE UNA MAQUINA DE SELLADO EN FRIO | CRYOGENICREFRIGERANT Y SATIS REFRIG CHARGE F COOLER TVP 1000 CON CD | - | - | - | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
232 | AUSA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | IMPORTACION DE CHILLER | ENFRIADOR DE AGUA - CHILLER |  |  | R134A / R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
233 | MYA INTERNATIONAL LOGISTICS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-12 | 2017-10-13 | IMPORTACION DE CHILLER | AIR CHILLER | - | - | R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
234 | MED STEP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-12 | 2017-10-13 | IMPORTACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
235 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-13 | 2017-10-13 | IMPORTACION DE PRODUCTO TOBA SOUDRONIC | TOBA SOUDRONIC | - | - | - | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
236 | ADUALINTER SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-18 | 2017-10-18 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER PARA REFRIGERACION DE AGUA DE USO INDUSTRIAL | CHILLER | - | - | R404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
237 | ABBA SOLUCIONES INTEGRALES SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-17 | 2017-10-18 | IMPORTACION DE 9 PRODUCTOS EN AEROSOL EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | AIR SANITISER,HYGIENIC CLEANER POLLEN FILTER BOX , HYGIENEREINIGER POLLENFILTERBOX, PETRANON-CHLORINATED BRAKE CLEANER , PETRA BRAKE, PART CLEANER II, NON CHLORINATED BRAKE CLEANER II | - | - | - | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
238 | ESCENOGRAFIAS PERU | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-19 | 2017-10-19 | IMPORTACION DE CHILLER PARA REFRIGERACION DE AGUA DE USO INDUSTRIAL | CHILLER | - | - | - | NO |  | Marco Antonio Osorio Villegas
239 | MEGA CUSTOMS LOGISTIC SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-19 | 2017-10-20 | IMPORTACION DE GAS HELIO LIQUIDO | GAS HELIO | - | - | GAS HELIO | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
240 | MPF | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-20 | 2017-10-20 | IMPORTACION DE UN TUNEL DE ENFRIAMIENTO | TUNEL DE ENFRIAMIENTO | - | SJP1200 | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
241 | SULLAIR | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-23 | 2017-10-23 | IMPORTACION DE SECADORES DE AIRE | SECADOR DE AIRE |  |  | R134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
242 | ELECTRONICA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-23 | 2017-10-24 | IMPORTACION DE UNIDADES EVAPORADOREAS Y PARTES DE REFRIGERADORAS O REPUESTOS | EVAPORADORAS PARTES DE REFRIGERADORA Y REPUESTOS | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
243 | SERVIPARAMO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-20 | 2017-10-24 | IMPORTACION DE GAS 407 | R407 | - | - | R407 | - | NO | Johan Oswaldo León Moreno
244 | SAVAR CORPORACION LOGISTICA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-25 | 2017-10-25 | IMPORTACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | MANEJADORA DE AIRE | WEGER | NO INDICA | R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
245 | CROSSTAINER CARGO SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-25 | 2017-10-26 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | - | - | R410A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
246 | HT GLOBAL LOGISTIC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-26 | 2017-10-26 | IMPORTACION DE UNIDADES CONDENSADORAS | CONDENSADORAS | - | - |  | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
247 | JOSE ANTONIO QUISPE CONDORI | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-30 | 2017-10-31 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | - | - | - | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
248 | HUGO VICENTE SANTA CRUZ | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-30 | 2017-10-31 | IMPORTACION DE QUIPO CHILLER PARA REFRIGERACION DE AGUA DE USO INDUSTRIAL | CHILLER | - | - | - | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
249 | BOOSTER GROUP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-31 | 2017-10-31 | IMPORTACION DE COMPRESORES | COMPRESOR RACK | -- | SPBH434Y, M412Y | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
250 | VALVULAS INTERNACIONALES | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-10-30 | 2017-10-31 | IMPORTACION DE MAQUINA SECADORA O DESHIDRATADORA | MAQUINA DESHIDRATADORA | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
251 | AIR POWER PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-03 | 2017-11-03 | IMPORTACION DE EQUIPO SECADOR REFRIGERATIVO | SECADOR REFRIGERATIVO | HANKINSON | MD-75 | R134A | NO | - | Dávila Zapata Jesús Oriely
252 | VYM PERU | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-02 | 2017-11-03 | IMPORTACION DE EQUIPO CHILLER | CHILLER | -- | -- | R407C | NO | - | Dávila Zapata Jesús Oriely
253 | TECNOSUR AGENTE DE ADUANA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-07 | 2017-11-08 | CONSULTA SI EQUIPO COMPRESOR REQUIERE DE AUTORIZACION | COMPRESOR | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
254 | IDT INGENIERIA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | CONSULTA SI PRODUCTO STAT X FIRST, REQUIERE AUTORIZACION | STAT - X | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
255 | ARUBA LIMA EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-07 | 2017-11-10 | CONSULTA SI EQUIPO CHILLER, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CHILLER | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
256 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | CONSULTA SI PRODUCTO CILINDRO DE GAS PARA CALIBRACION PARA MONOXIDO DE CARBONO EN EL AIRE, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CONSULTA SI PRODUCTO CILINDRO DE GAS PARA CALIBRACION PARA MONOXIDO DE CARBONO EN EL AIRE | -- | -- | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
257 | BERTHA YRMA DIAZ ASTO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | CONSULTA SI PRODUCTO CLAVERNIEVE Y MARIFLORNIEVE EN EL AIRE, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CLAVERNIEVE Y MARIFLORNIEVE EN EL AIRE | -- | -- | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
258 | DAYR INVERSIONES MULTIPLES SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | CONSULTA SI EQUIPO CHILLER, ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CHILLER | HUARE | HC-15ACI | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
259 | WATER SOLUTIONS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-13 | 2017-11-13 | CONSULTA SI EQUIPO DESHUMEDECEDOR ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | DESHUMEDECEDOR | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
260 | BARRÓN & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | CONSULTA SI EQUIPOS REFRIGERADORES REQUIEREN DE AUTORIZACION | EQUIPO DE REFRIGERACION | -- | -- | -- | SE DIO RESPUESTA GENERICA YA QUE ADMNISTRADO NO REMITIÓ MAYOR ESPECIFICACION | - | Marco Antonio Osorio Villegas
261 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-14 | 2017-11-13 | CONSULTA SI EQUIPO HANSEL STAIN ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | EQUIPO HANSEL STAIN | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
262 | marbejuja@gmail.com | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | CONSULTA SOBRE SISTEMA DE REFRIGERACION PORTATIL | SISTEMA DE REFRIGERACION PORTATIL | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
263 | PEDRREGAL THE FRUIT COMPANY | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | CONSULTA SI EQUIPO CLIMATIZADOR ESTA SUJETO A PROCEDIMIENTO TUPA | CLIMATIZADOR | -- | MB23 | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
264 | DECHED SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | CONSULTA SI UNIDAD DE REFRIGERACION CHILLER REQUIEREN DE AUTORIZACION | CHILLER | -- | -- | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
265 | GYO TECNOLOGIA INDUSTRIAL SCRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-15 | 2017-11-15 | CONSULTA SI ENFRIADORES DE AGUA CHILLER REQUIEREN DE AUTORIZACION | ENFRIADO DE AGUA - CHILLER | EUROSTARS | ESSA-05ISTN | R407C | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
266 | WASHINGTON AÑACATA PACCARA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-11-19 | 2017-11-20 | CONSULTA SI MAQUINA ENFRIADORA PARA HACER HELADO REQUIERE DE AUTORIZACION | MAQUINA ENFRIADORA PARA HACER HELADOS | CUISINART | ICE-30BC |  | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
267 | EBRIEL LINEA EMPRESARIAL EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-20 | 2017-11-21 | CONSULTA SI INCUBADORA REQUIERE DE AUTORIZACION | INCUBADORA | -- | BJPX-H123II | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
268 | DON POLLO TROPICAL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-21 | 2017-11-22 | CONSULTA SI EQUIPO DE REFRIGERACION THERMOKING REQUIERE DE AUTORIZACION | CONTENEDOR REFRIGERADO | THERMOKING | -- | R134A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
269 | RISSO MAQUINARIAS | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-11-21 | 2017-11-24 | CONSULTA SI EQUIPO DE REFRIGERACION NITRO MASTER BROOD REQUIERE DE AUTORIZACION | EQUIPO DE REFRIGERACION | -- | -- | -- | NO SE DIO RESPUESTA POR QUE SE LE REQUIRIÓ MAS ESPECIFICACION AL ADMINISTRADO | - | Jesús Oriely Dávila Zapata
270 | HELADOS YAMBOLY | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | CONSULTA SI UNIDAD DE REFRIGERACION CHILLER REQUIERE DE AUTORIZACION | ENFRIADOR DE AGUA | SNOWKEY | ICW264E | R507A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
271 | MAESTRANZA DEL PACIFICO SRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-27 | 2017-11-27 | CONSULTA SI COMPRESOR REQUIERE DE AUTORIZACION | COMPRESOR | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
272 | BUSINESS DEVELOPMENT PERÚ | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | CONSULTA SI EL SISTEMA DE BANCO DE BATERIAS CON REFRIGERACIONES REQUIERE DE AUTORIZACION | BANCO DE BATERIAS | SIEXCEL | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
273 | COPEX | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | CONSULTA SI PLANTA DE NITROGENO REQUIERE AUTORIZACION | PLANTA DE NITROGENO | -- | LN60 | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
274 | IMPORT MEDICAL ANICAMA EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-30 | 2017-11-30 | CONSULTA SI CENTRIFUGA REQUIERE AUTORIZACION | CENTRIFUGA | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
275 | CLP OPERADOR LOGISTICO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-01 | 2017-12-01 | CONSULTA SI EQUIPO DE VENTILACIÓN / ENFRIADOR DE AIRE REQUIERE AUTORIZACION | EQUIPO DE VENTILACIÓN / ENFRIADOR DE AIRE | APC | ACRD100 | R410A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
276 | IC SERVICIO LOGISTICO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-01 | 2017-12-04 | CONSULTA SI MAQUINA SOPLADORA REQUIERE AUTORIZACION | MAQUINA SOPLADORA | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
277 | SILVER TRADING IMPORT & EXPORT | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-04 | 2017-12-05 | CONSULTA SI MAQUINA CENTRIFUGA REQUIERE AUTORIZACION | CENTRIFUGA | -- | -- | -- | NO | - | Jesús Oriely Dávila Zapata
278 | INGENIERIA TECNICA DEL AIRE COMPRIMIDO SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-04 | 2017-12-05 | CONSULTA SI UNIDAD DE REFRIGERACION CHILLER REQUIERE DE AUTORIZACION | CHILLER | -- | SC-03ACI, SC-05ACI | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
279 | GOALS SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-05 | 2017-12-05 | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE BALONES DE GAS ARGON | BALONES DE GAS ARGÓN | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
280 | RECURSOS HIDRICOS CATACAOS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-05 | 2017-12-07 | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE COMPRESORES Y CHILLERS | CHILLER | -- | -- | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
281 | ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-04 | 2017-12-07 | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE MAQUINA EMBOLSADORA DE HIELO | MAQUINA EMBOLSADORA DE HIELO | -- | -- | NO USA | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
282 | AUTOREL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-06 | 2017-12-07 | CONSULTA SOBRE EQUIPAMIENTO PARA UN TUNEL DE ENFRIAMIENTO | TUNEL DE ENFRIAMIENTO | -- | -- | R134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
283 | RODOLFO BUSTAMANTE SA AGENTE DE ADUANAS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-07 | 2017-12-11 | CONSULTA SOBRE GAS H280 | GAS REFRIGERANTE H280 | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
284 | FERNANDEZ HERAUD & SANCHEZ | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-07 | 2017-12-11 | CONSULTA SOBRE ALMACENAMIENTO DE COSMETICOS EN AEROSOL | COSMETICOS EN AEROSOL (COMPONENTES BUTANO Y PROPANO) | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
285 | JELKER SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-12 | 2017-12-13 | CONSULTA SOBRE RECIRCULADOR DE REFRIGERACION | RECIRCULADOR DE REFRIGERACION | -- | -- | -- | NO | - | Jesús Oriely Dávila Zapata
286 | INTERNATIONAL POTATO CENTER | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-12 | 2017-12-13 | CONSULTA SOBRE EQUIPO CENTRIFUGA REFRIGERADA | CENTRIFUGA REFRIGERADA | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
287 | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-18 | 2017-12-18 | CONSULTA SOBRE EVAPORADORES | EVAPORADOR | -- | FXDQ25PBVE | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
288 | INGENIERIA TECNICA EIRL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE GASES | R404A, R417B, R134A | -- | -- | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
289 | ELVITIM SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | CONSULTA SOBRE WATER CHILLER | CHILLER | LABTECH | H50 | R134A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
290 | BEAGLE AGENTES DE ADUANA SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-21 | 2017-12-21 | CONSULTA SOBRE SECADOR REFRIGERATIVO | SECADOR REFRIGERATIVO | INGERSOLL RAND | D1020INA | R404A | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
291 | GUNJOP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-20 | 2017-12-21 | CONSULTA SOBRE PRODUCTO ECOFLUSH | QWIK SYSTEM FLUSH: USE FLUSHING RESIDUE FROM HVAC | -- | -- | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
292 | GLORIA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-23 | 2017-12-26 | CONSULTA SOBRE CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS | CONDENSADOR / EVAPORADOR | MUELLER | 5 H EVCD | R507A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
293 | PLAST NAVARRETE SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-27 | 2017-12-27 | CONSULTA SOBRE EQUIPO SECADOR DE AIRE | SECADOR DE AIRE | -- | -- | R22 | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
294 | ATCA OPERADORES ADUANEROS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | CONSULTA SOBRE ENFRIADOR DE AGUA CHILLER | CHILLER | SHINI | SIC-38A-R2 | NO USA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
295 | EURIPIDES AGUILAR CERVANTES | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-27 | 2017-12-28 | CONSULTA SOBRE OZONIFICADORA DE AGUA | OZONIFICADORA DE AGUA | ECO LAUNDRY | G1 | -- | NO | - | Marco Antonio Osorio Villegas
296 | GRPO BONETT SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-28 | 2017-12-28 | CONSULTA SOBRE EQUIPO BOMBA DE CALOR | BOMBA DE CALOR | RAYPAK | PS1035TI-E-HC | R410A | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
297 | AHSECO PERU | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | CONSULTA SOBRE EQUIPO CRIOSTATO | CRIOSTATO (MICROTOMO DE CONGELACIÓN) | -- | MEV | -- | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
298 | IQMEH | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-29 | 2017-12-29 | CONSULTA SOBRE ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO | ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO | KABEL | KBL-18T | NO USA | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno

## SUNAT
REGISTRO DE CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE SUSTANCIAS Y/O EQUIPOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCE PARA SU INGRESO AL PAÍS, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 485-2017-PRODUCE
N° | Empresa | Funcionario | Consulta | Fecha de consulta | Fecha de atención | Sumilla | Equipo / producto | Marca | Modelo | Gas | Bajo el alcance de la norma (Si/No) | Atendido por:
1 | SUNAT | ROQUE HINOSTROZA EVELYN ELENA | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-01-20 | 2017-01-23 | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | UNIDAD DE CONDENSACIÓN | BITZER | K809LY | R404A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
2 | SUNAT | ROQUE HINOSTROZA EVELYN ELENA | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-01-20 | 2017-01-24 | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | UNIDAD DE CONDENSACIÓN | BITZER | K809LY | R404A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
3 | SUNAT | REQUENA CASTILLO ROSSEMARY | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-02-22 | 2017-02-24 | CONSULTA SOBRE REFRIGERADOR DE AGUA | REFRIGERADOR DE AGUA CHILLER | KREYER | CHILLY WAX 50-V-USA | R134A | NO | Johan Oswaldo León Moreno
4 | SUNAT | LLONTOP URRUTIA ANTONIO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-01 | 2017-03-01 | CONSULTA SOBRE UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD DE CONDENSACIÓN | LIEBERT | PFH037A-YL7 / SYS CNDSR 3.0T 208/230/60/3 | -- | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
5 | SUNAT | LLONTOP URRUTIA ANTONIO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-03-03 | 2017-03-03 | IMPORTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO POR INTERCAMBI DE CARLO- CHILLER | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO POR INTERCAMBIO DE CALOR - CHILLER | THERMO COOLER | COOLIX 4100 | - | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
6 | SUNAT |  | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-03-09 | 2017-03-09 | IMPORTACION DE CALENTADOR DE ASIENTOS DE BOBINAS | EQUIPO ELÉCTRICO | CHRIS MARINE | VALVE SEAT REMOVER | R404A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
7 | SUNAT | REQUENA CASTILLO ROSSEMARY | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-05-10 | 2017-05-11 | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | -- | L´UNITE HERMETIQUE | CAJ2432Z | R404A | NO SE DIO RESPUESTA POR QUE SE LE REQUIRIÓ MAS ESPECIFICACION AL ADMINISTRADO | Marco Antonio Osorio Villegas
8 | SUNAT | ROSAS OTAROLA PATRICIA MILAGROS | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-05-16 | 2017-05-16 | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | COMPRESOR | -- | -- | -- | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
9 | SUNAT | CALDERON JARAMILLO GABY MARIELA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-05-17 | 2017-05-17 | IMPORTACIÓN DE CONDENSADORAS | CONDENSADORA | DAIKIN | RHXYQ20ATL |  |  | Marco Antonio Osorio Villegas
10 | SUNAT | CALDERON JARAMILLO GABY MARIELA | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-05-29 | 2017-05-29 | IMPORTACIÓN DE COMPRESORES | COMPRESOR | SAMSUNG | -- | R600A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
11 | SUNAT | MADRID ALVARADO LOURDES DORIS | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-01 | 2017-06-01 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLERS | CHRIS MARINE | -- | R410 | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
12 | SUNAT |  | CONSULTA SOBRE DOCUMENTOS | 2017-06-06 | 2017-06-07 | AUTENTICIDAD DE RD 545-2016/DIGGAM | - | - | - | - | - | Johan Oswaldo León Moreno
13 | SUNAT |  | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-06-28 | 2017-06-28 | IMPORTACIÓN DE EVAPORADORA | EVAPORADORA | - | - | - | - | Marco Antonio Osorio Villegas
14 | SUNAT |  | IMPORTACION DE EQUIPOS | 2017-07-07 | 2017-07-10 | IMPORTACION DE BOMBA DE CALOR EVERRIESE |  | - | - | - | - | Johan Oswaldo León Moreno
15 | SUNAT |  | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-08-17 | 2017-08-18 | IMPORTACIÓN DE CHILLER | CHILLER | - | - | - | - | Marco Antonio Osorio Villegas
16 | SUNAT | CALDERON JARAMILLO GABY MARIELA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-06 | 2017-11-07 | CONSULTA SI SISTEMA DE PRACTICAS HSI, REFRIGERACION E INGENIERIA CLIMATICA, MODELO DE INSTALACION FRIGORIFICA REQUIERE DE AUTORIZACION | MODULO EDUCATIVO | GUNT | HSI | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
17 | SUNAT | CALDERON JARAMILLO GABY MARIELA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-11-08 | 2017-11-09 | CONSULTA SI ENFRIADOR CHILLER REQUIERE AUTORIZACION | ENFRIADOR | HIROSS | ICEP003 | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
18 | SUNAT | REQUENA CASTILLO ROSSEMARY | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2017-11-29 | 2017-11-29 | CONSULTA SI EQUIPOS CON R22 PUEDEN INGRESAR AL PAIS | ENFRIADOR DE AGUA CHILLER | HUANI | HNAC05 | R22 | SI | Johan Oswaldo León Moreno
19 | SUNAT | CALDERON JARAMILLO GABY MARIELA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-04 | 2017-12-05 | CONSULTA SI EQUIPO CLIMATIZADOR REQUIERE DE AUTORIZACION | CLIMATIZADOR | NEVA | -- | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
20 | SUNAT | ROJAS DIAZ FERNANDO PEDRO | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-12-22 | 2017-12-22 | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS PROPYLENE Y GASES R600A, R417B, R404A, R134A | PROPYLENE | -- | -- | R600A, R-417B, R404A, R134A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas