## Consultas Administrados
REGISTRO DE CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE SUSTANCIAS Y/O EQUIPOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCE PARA SU INGRESO AL PAÍS, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 485-2017-PRODUCE
N° | Empresa | Consulta | Fecha de consulta | Fecha de atención | Sumilla | Equipo / producto / sustancia | Marca | Modelo | Gas | Controlado en el marco del Protocolo de Montreal (Si/No) | Sustancia controlada (permitida/prohibida) | Atendido por:
1 | GUN JOP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2017-01-29 | 2018-02-01 | Que le emitan una carta (pronunciamiento) | Nombre: Qwik System Flush; Descripcion: AC & Refrigeration System Flush Uso: Flushing residue from HVAC lines | Mainstream Engineering Corporation |  | (E)-1,2-Dichloroethene 156-60-5 40-70% Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro- 811-97-2 20-50% Acid and Moisture Removing Additive* 5-10% Inerting Additives* 2-10% | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
2 | APU ENTERPRISE SAC | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE EQUIPOS | 2018-01-09 | 2018-01-09 | CONSULTA SOBRE SI SE REQUIERE PERMISMO PARA IMPORTAR EQUIPO EN DATOS ADJUNTOS | CHILLER | JACG | JC-5AD | R-407 | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
3 | REFRIPERU | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE EQUIPOS | 2018-01-10 | 2018-01-11 | DUDAS RESPECTO A INGRESO DE EVAPORADORAS SIN GAS | EVAPORADORA | --- | NE090C00B6AAA1 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
4 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-10 | 2018-01-11 | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS POLYOL, CICLOPENTANE E ISOCIANATE | POLYOL, CICLOPENTANE E ISOCIANATE | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
5 | TERMO SISTEMAS SAC | CONSULTA SOBRE IMPORTACION DE EQUIPOS | 2018-01-11 | 2018-01-11 | CONSULTAS RESPECTO A INGRESO DE FANCOIL | FAN COIL DE AGUA HELADA | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
6 | GOALS SA | CONSULTA SOBRE SAO´S | 2018-01-11 | 2018-01-12 | CONSULTA SI BALONES DE GAS NITROGENO, REQUIERE AUTORIZACION | GAS NITROGENO | --- | --- | NITROGENO | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
7 | MEGA CUSTOM LOGISTIC SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-16 | 2018-01-16 | REQUIERE SABER SI CENTRIFUGA DE TUBOS REQUIERE AUTORIZACION | CENTRIFUGA DE TUBOS | CLAY ADAMS | SERO-FUGE 2002 | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
8 | GRUPO DELTRON | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-16 | 2018-01-16 | REQUIERE SABER SI EQUIPO COOLER PARA CPU REQUIERE AUTORIZACION | COOLER CON REFRIGERANTE PARA CPU | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
9 | GRUPO DELTRON | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-17 | 2018-01-17 | REQUIERE SABER SI EQUIPO DE REFRIGERACION LIQUIDO PARA CPU REQUIERE AUTORIZACION | EQUIPO DE REFRIGERACION LIQUIDO PARA CPU | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
10 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-17 | 2018-01-17 | REQUIERE SABER SI UN CILINDRO DE GAS DE CALIBRACION PARA CLORO DE USO EN DETECTOR PORTATIL DE GASES REQUIERE AUTORIZACION | CILINDRO DE GAS DE CALIBRACION PARA CLORO DE USO EN DETECTOR PORTATIL DE GASES | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
11 | BOXPOOL AGENCIA DE ADUANAS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-17 | 2018-01-17 | REQUIERE SABER SI BOMBA DE AGUA CON CALENTADOR QUE CONTIENE GAS R-410A | BOMBA DE AGUA CON CALENTADOR | --- | --- | R-410A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
12 | GUN JOP | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-18 | 2018-02-01 | REQUIERE SABER SI PRODUCTO ECOFLUSH REQUIERE AUTORIZACION | ECOFLUSH | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
13 | INNOVAMAQ SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-19 | 2018-01-22 | REQUIERE SABER SI EQUIPO CHILLER, REQUIERE DE AUTORIZACION | CHILLER | --- | --- | R-22 | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
14 | INNOVAMAQ SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-01-19 | 2018-01-22 | NECESITO PERMISO PARA INGRESO DE EQUIPOS CHILLER DE USO INDUSTRIAL AL PERU. | EQUIPOS CHILLER DE USO INDUSTRIAL | TONEY MACHINERY | TYPA 005S | R-22 | SI | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
15 | RG IMPORTS | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-22 | 2018-01-23 | REQUIERE SABER SI EL GAS R-134YF REQUIERE AUTORIZACION | GAS R-134YF | --- | --- | R-134YF | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
16 | MEGA CUSTOM LOGISTIC SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-24 | 2018-01-25 | REQUIERE SABER SI AFILADORA DE HOJAS DE SIERRA CON SISTEMA REFRIGERANTE REQUIERE DE AUTORIZACION | AFILADORA DE HOJAS DE SIERRA CON SISTEMA REFRIGERANTE | VOLLMER | CXH 100 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
17 | DISTRIBUIDORA VEGA - IPASA | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-24 | 2018-01-25 | REQUIERE SABER SI EL LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS REQUIERE DE AUTORIZACION | LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
18 | Distribuidora Vega S.A | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-01-24 | 2018-01-25 | PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS | LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS (código AS657) | PRESTONE | (código AS657) | No detalla x secreto comercial, refiere no ser peligrosos | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
19 | AAVIA AGENTE DE ADUANAS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-25 | 2018-01-29 | REQUIERE SABER SI EL GAS R-502 REQUIERE AUTORIZACION | R-502 | --- | --- | R-502 | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
20 | PAUL BRYAN CERDAN QUIROZ | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-26 | 2018-01-26 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CHILLER REQUIERE AUTORIZACION | CHILLER | HAICHEN | XC-05AC | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
21 | GALPA EXPORT | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-26 | 2018-01-26 | REQUIERE SABER SI EL PRODUCTO PROTECTOR ANTICORROSIVO AEROSOL REQUIERE AUTORIZACION | PROTECTOR CORROSIVO AEROSOL | MODINE | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
22 | EXPERT LOGISTICS | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-01-29 | 2018-01-30 | Requisitos para poder solicitar el permiso OTO para la nacionalización de 01 cámara de frio, el cual incluye 02 compresoras. | COMPRESORES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN | COPELAND | 6DL3F93KE-TSK-93,000 BTU; HTSZ-0750MSK | R-404A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
23 | GUNJOP | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-01-29 | 2018-02-01 | Que emitan una carta indicando lo descrito para realizar la importación del producto desde USA | producto (Nombre: Qwik System Flush; Descripcion: AC & Refrigeration System Flush y Uso: Flushing residue from HVAC lines; referidos en la hoja MSDS) | MAINSTREAM ENGINEERING | SIN MODELO | HIDROCARBUROS | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
24 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-30 | 2018-01-30 | REQUERE SABER SI EL ANHIDRIDO CARBONICO | ANHIDRIDO CARBONICO (CO2) | --- | --- | CO2 | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
25 | ICHIBAN SYSTEMS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-30 | 2018-01-31 | REQUIERE SABER SI UNIDADES DE EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS REQUIEREN AUTORIZACION | EVAPORADORA CONDENSADORA | THERMOFIN BITZER | TEB-045 LH200 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
26 | GRUPO ADUAN | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-31 | 2018-02-01 | REQUIERE SABER SI UNIDADADES CONDENSADORA Y COMPRESORES REQUIEREN AUTORIZACION | CONDENSADORA COMPRESORA | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
27 | BOXPOOL AGENCIA DE ADUANAS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-01-31 | 2018-02-01 | REQUIERE SABER SI EQUIPO CALENTADOR DE AGUA CON BOMBA DE CALOR REQUIERE AUTORIZACION | CALENTADOR DE AGUA CON BOMBA DE CALOR | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
28 | GRUPO ADUAN | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Confirmar si los productos detallados en los documentos adjuntos requieren permiso del OTO. | Unidades Condensadoras y Compresoras | ARNEG | FFAP-0502z-TFC-320 208/220-3-60, CSR-S-SCROLL DIGITAL | R-507 | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
29 | Corporación Tresnak del Peru | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Desea importar los productos que detalla (varios) | Lubricantes Varios | Varios | Sin Modelo | Hidrocarburos | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
30 | GRUPO ADUAN | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-01-31 | 2018-02-01 | CONSULTA - UNIDAD CONDENSADORA | UNIDAD CONDENSADORA Y COMPRESORES | ARNEG ANDINA | FFAP-050Z-TFC-320; CSR_6-2MT-(1)ZBD30KCE-TF5-(1)ZB30KCE-PFV-3A | R-404A, 22, 134A, 407A y 407C | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
31 | UCL ADUANAS SAC | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-02-02 | 2018-02-03 | Solicito me confirmen si el gas 410A Refrigerante se encuentra restringido. | gas DUPONT SUVA 410A REFRIGERANTE | DUPONT | --- | R-410A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
32 | LEONPLAST | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-05 | 2018-02-05 | REQUIERE SABER SIN EL CHILLER REQUIERE AUTORIZACION | CHILLER | SHINI | SIC-14W-R2 | R-410A | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
33 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-05 | 2018-02-05 | REQUIERE SABER SI EL GAS PROPANO REQUIERE DE AUTORIZACION | GAS PROPANO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
34 | Geodis Wilson Perú S.A | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-02-07 | 2018-02-07 | Si el producto que nuestro cliente ha importado, necesita certificado OTO. | LPS F-104 (Aerosol) | LPS | --- | Hidrocarburos | SI | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
35 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-12 | 2018-02-15 | REQUIERE SABER SI LAS BATERIAS PARA CELULAR REQUIEREN DE AUTORIZACION | BATERIAS PARA CELULAR | --- | --- | --- | NO | -- | Marco Antonio Osorio Villegas
36 | LABORATORIO GASTRONOMICO | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-13 | 2018-02-15 | REQUIERE SABER SI LAS UNIDADES CONDENSADORAS REQUIEREN DE AUTORIZACION | CONDENSADORA | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
37 | LABORATORIO GASTRONOMICO | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-13 | 2018-02-15 | CONSULTA - UNIDADES DE CONDENSACIÓN | unidades de condensación | KOLPAK | VARIOS | R-448A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
38 | JULIO ABAD SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-15 | 2018-02-15 | REQUIERE SABER SI UN VENTILADOR ELECTRICO REQUIERE DE AUTORIZACION | VENTILADOR ELÉCTRICO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
39 | GRUPBAL SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-15 | 2018-02-16 | REQUIERE SABER SI LAS PINTURAS EN AEROSOL SPRAY REQUIERE DE AUTORIZACION | PINTURAS AEROSOL EN SPRAY | --- | SP-3001 | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
40 | GRUPBAL | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-02-15 | 2018-02-16 | Solicito autorización para importación de PINTURAS EN AEROSOL (SPRAY PAINT)., | PINTURAS EN AEROSOL (SPRAY PAINT)., | SPLENDOR INDUSTRY | --- | HIDROCARBUROS | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
41 | HUDBAY MINERALS | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-02-16 | 2018-02-16 | REQUIERE SABER SI BOBINA CONDENSADORA Y BOBINA EVAPORADORA REQUIEREN DE AUTORIZACION | BOBINA CONDENSADORA BOBINA EVAPORADORA | W60A2 W70L2 | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
42 | CHOICE CARGO SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-16 | 2018-02-16 | Solicita un pronunciamiento sobre la No necesidad de contar con autorización OTO en la importación de repuestos para Equipos de Aire Acondicionado | repuestos para Equipos de Aire Acondicionado | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
43 | WESTFIRE SUDAMERICA SRL. | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-02-19 | 2018-02-20 | REQUIERE SABER SI EL PRODUCTO SMOKE CENTURION (PROBADOR DE HUMO) REQUIEREN DE AUTORIZACION | PROBADOR DE HUMO EN SPRAY - SMOKE CENTURION | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
44 | WESTFIRE SUDAMÉRICA S.R.L. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-19 | 2018-02-20 | Probadores de humo en spray para lo cual necesitamos saber si necesitan algún permiso en especial | PROBADORES DE HUMO | SMOKECENTURION | --- | DERIVADOS DE HIDROCARBUROS | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
45 | JJ MOBILE PERU SAC. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-22 | 2018-02-22 | REQUIERE SABER SI LA MÁQUINA SEPARADORA DE VITRIO ROTO DE PANTALLAS DE CELULARES REQUIEREN DE AUTORIZACION | MÁQUINA SEPARADORA DE VIDRIO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
46 | Carlos Manuel Capcha Montero | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-26 | 2018-02-27 | Ficha tecnica secador de aire.docx - Hword 2014 | SECADOR DE AIRE | --- | --- | R-404A y R-134a | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
47 | CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-02-26 | 2018-03-02 | Consulta si el gas R152a requiere permiso para su ingreso al país | Maquina que elimina la humedad | --- | --- | R-152a | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
48 | JULIO ABAB S.A. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-02-27 | 2018-02-27 | REQUIERE SABER SI LA MÁQUINA SOPLADORA REQUIERE DE AUTORIZACION | MÁQUINA SOPLADORA | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
49 | International Potato Center | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-03-05 | 2018-03-09 | Confirmar si los equipos requieren de autorizacion | EVAPORADOR ROTATIVO, CHILLER, BOMBA DE VACÍO, CONCENTRADOR CENTRIFUGO, SISTEMA DE LIOFILIZACIÓN BOMBA DE VACÍO A PRESIÓN Y CAMPANA EXTRACTORA | Varios | Varios | varios HFC | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
50 | MAX CENTER | PRONUNCIAMINETO (consulta ) | 2018-03-07 | 2018-03-08 | Necesita saber si requiere un permiso para los productos | SPRAY PROBADOR DE DETECCIÓN DE HUMOS | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
51 | BONAVISTA S.A.C. | CONSULTA SOBRE IMPORTACIÓN DE ENFRIADOR POR COMPRESIÓN (VORTEX COOLER 795) | 2018-03-10 | 2018-10-10 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CHILLER REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | CHILLER | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
52 | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-03-12 | 2018-03-16 | REQUIERE SABER SI LOS PRODUCTOS RESERVORIO DE HELIO Y RESERVORIO DE R-134A REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN | RESERVORIO PARA CALIBRAR HELIO Y RESORVORIO PARA CALIBRAR R-134A | INFICON | 521-010 / 531-010 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
53 | HEINZ-GLAS PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE ACEITE Y ADHESIVOS LUBRICANTES | 2018-03-13 | 2018-03-13 | REQUIERE SABER SI LOS PRODUCTOS RIVOLTA TRS PLUS Y RIVOLTA SKD 170 REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN | RIVOLTA TRS PLUS (ACEITE) y RIVOLTA SKD 170 (ADHESIVO LUBRICANTE) | BREMER&LEGUIL | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
54 | FRICOLD S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-03-14 | 2018-03-19 | REQUIERE SABER SI LAS UNIDADES CONDENSADORAS, COMPRESORES Y EVAPROADORES REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN | UNIDADES CONDENSADORAS / COMPRESORES / EVAPORADORES | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
55 | CSL SAC. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-03-16 | 2018-03-19 | REQUIERE SABER SI LOS REFRIGERADORES PARA AGUA (CHILLER) REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN | REFRIGERADORES PARA AGUA (CHILLER) | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
56 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE BATERIA PARA CARRO DE NIÑO | 2018-03-16 | 2018-03-19 | REQUIERE SABER SI LA BATERIA PARA CARRO DE BATERIA REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN | BATERIA PARA CARRO DE NIÑO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA EN EL MARCO DEL PROTOCOLO DE MONTREAL | Johan Oswaldo León Moreno
57 | IMACO S.A. | CONSULTA SOBRE EQUIPO DESHUMEDECEDOR | 2018-03-19 | 2018-03-19 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO DESHUMEDECEDOR REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | DESHUMEDECEDOR | IMACO | DHE15 | R-134A | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
58 | Piero Zarpan Vargas | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-03-21 | 2018-03-26 | ENFRIADOR DE AGUA (CW5200 Water Chiller Special) | ENFRIADOR DE AGUA (CW5200 Water Chiller Special) | S&A | CW-5200 | R-22 | SI (Requieren autorizacion) | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
59 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-03-23 | 2018-03-26 | Nos indiquen si la importación de “AGUARRÁS”, se encuentra controlado por vuestro sector | AGUARRAS | --- | --- | HIDROCARBURO | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
60 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE SOLVENTE CALUMET 142 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | REQUIERE SABER SI EL SOLVENTE CALUMET 142 REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | SOLVENTE CALUMET 142 | CALUMET LUBRICANTS | CALUMET 142 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
61 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE KIT DE REPARACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO | 2018-03-26 | 2018-03-26 | REQUIERE SABER SI EL KIT DE REPARACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | KIT DE REPARACIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
62 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-04-02 | 2018-04-02 | Si el GAS REFRIGERANTE R-404A, necesita de permiso y/o autorización para su importación. | GAS REFRIGERANTE R-404A | --- | --- | R-404A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
63 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA SOBRE IMPORTACIÓN DE CILINDRO DE GAS PROPANO EN NITRÓGENO | 2018-04-04 | 2018-04-04 | REQUIERE SABER SI EL CILINDRO DE GAS PROPANO EN NITRÓGENO REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | GAS PROPANO EN NITRÓGENO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
64 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA SOBRE IMPORTACIÓN DE ENFRIADOR POR COMPRESIÓN (VORTEX COOLER 795) | 2018-04-04 | 2018-04-04 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO ENFRIADOR POR COMPRESIÓN (VORTEX COOLER 795) REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | ENFRIADOR POR COMPRESIÓN | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
65 | COFASA | CONSULTA DE PRODUCTO | 2018-04-10 | 2018-04-11 | Apoyo en el asesoramiento de ingreso de unas muestras | AEROSOLES Y LUBRICANTES | --- | --- | HIDROCARBUROS | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
66 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA SOBRE IMPORTACIÓN DE CILINDRO DE GAS DE CALIBRACIÓN PARA METANO | 2018-04-11 | 2018-04-11 | REQUIERE SABER SI EL CILINDRO DE GAS DE CALIBRACIÓN PARA METANO REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | GAS DE CALIBRACIÓN PARA METANO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
67 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-11 | 2018-04-16 | O/5225 CONSULTA RESTRICCION SECADOR DE AIRE //SCHULZ// 18-0244/ | SECADOR DE AIRE | SCHULZ | SRS 60 | 134A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
68 | AGENCIA DE ADUANAS TRANSOCEANIC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | CONSULTA TECNICA: IMPORTACION DE CHILLER / MARCA: CLIMAVENETA / GAS REFRIGERANTE: R-134a | CHILLER – Unidad de enfriamiento | CLIMAVENETA | FOCS60 /K /1742 | 134A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
69 | EPIFANIO MAMANI | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-16 | 2018-04-16 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CHILLER REQUIERE DE AUTORIZACIÓN | CHILLER | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
70 | CORPORACION UEZU | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-04-19 | 2018-04-19 | REQUIERE CONOCER SI EL GAS REFRIGERANTE R-410 TIENE RESTRICCIONES | R-410 | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
71 | MSA DEL PERÚ SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-04-19 | 2018-04-20 | REQUIERE CONOCER SI EL GAS PROPANO NITROGENO REQUIERE AUTORIZACION | GAS PROPANO EN NITRÓGENO | --- | ¦ | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
72 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | REQUIERE CONOCER SI EL LUBRICANTE DISCON STABILLO NECESITA AUTORIZACION | LUBRICANTE DISCON STABILLO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
73 | REFRIWORLD PERU | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-04-20 | 2018-04-20 | REQUIERE CONOCER SI GAS R-134A, R4-410-A, R-404-A, R-407C, R-507, R-422-D NECESITA AUTORIZACION | GAS R-134A, R4-410-A, R-404-A, R-407C, R-507, R-422-D | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
74 | HOME POWER | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-23 | 2018-04-23 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO DESHUMEDECEDOR NECESITA AUTORIZACION | DESHUMEDECEDOR | DANBY | DDR070BDWDB | R-410A | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
75 | AGROINDUSTRIA SANTA MARIA SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-23 | 2018-04-24 | REQUIERE CONOCER SI EL CHILLER REQUIERE AUTORIZACION | CHILLER | CLIMAVENETA | FOCS60/K1742 | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
76 | WATER COOLER | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-24 | 2018-04-24 | REQUIERE CONOCER SI EL ACCESORIO PARA ENFRIADOR DE AGUA DEL EQUIPO P8ACY REQUIERE AUTORIZACION | ACCESORIO PARA ENFRIADOR DE AGUA DEL EQUIPO P8ACY | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
77 | JAIME RAMIREZ MC CUBBIN SRL | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-26 | 2018-04-27 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO TOX-BOX DETECTOR DE GAS PORTATIL REQUIERE AUTORIZACION | TOX-BOX DETECTOR DE GAS PORTATIL | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
78 | AIR LAN PERU | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-04-27 | 2018-04-27 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CLIMATIZADOR REQUIERE AUTORIZACION | CLIMATIZADOR | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
79 | THOMAS PERU | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-04 | 2018-05-04 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO REJUVENECEDOR Y REAFIRMANTE FACIAL REQUIERE AUTORIZACION | REJUVENECEDOR Y REAFIRMANTE FACIAL | SG-6200 | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
80 | DAIKIN | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-05-07 | 2018-05-07 | REQUIERE CONOCER SI LOS PRODUCTOS R-407C Y R-410A REQUIERE AUTORIZACION | R-407C Y R-410A | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
81 | ELYON LOGISTICS | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-04 | 2018-05-07 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPOS FILTRO DE AIRE, SECADOR DE AIRE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE, SELECTORA POR COLOR Y COMPRESOR DE AIRE, REQUIERE AUTORIZACION | FILTRO DE AIRE, SECADOR DE AIRE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE, SELECTORA POR COLOR Y COMPRESOR DE AIRE | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
82 | FROM COLD SYSTEM SERVICE SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-09 | 2018-05-10 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO EVAPORADOR DE DOBLE FLUJO NECESITA AUTORIZACION | EVAPORADOR DE DOBLE FLUJO | --- | BV086 | R-404 / R507 | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
83 | CIMATEC SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-10 | 2018-05-10 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN NECESITA AUTORIZACION | RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN | FL 300 | JULABO | R-134A | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
84 | BRIAN MOLLISON | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-11 | 2018-05-11 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO HORNO PARA PIZZA NECESITA AUTORIZACION | HORNO PARA PIZZA | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
85 | QUIMPOL SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-05-10 | 2018-05-11 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO GAS CLORO REQUIERE AUTORIZACION | GAS CLORO | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
86 | MARLENE VELASQUEZ YUCRA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-14 | 2018-05-14 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO LIOFILIZADOR FREEZE DRYER REQUIERE AUTORIZACION | LIOFILIZADOR FREEZE DRYER | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
87 | CIMATEC SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-09 | 2018-05-14 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN NECESITA AUTORIZACION | --- | --- | --- | --- | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
88 | CLM PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS EN AEROSOL | 2018-05-17 | 2018-05-17 | SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE IMPORTACIÓN DE AEROSOLES | AEROSOLES GLITTER SPRAY, SPRING PRO FLORIST SPRAY, SPRING PRO FLORIST SEALFIX, SPRING PRO FLORIST FLOWER FIX, FLOWERSHOP | SPRING | GLITTER SPRAY, SPRING PRO FLORIST SPRAY, SPRING PRO FLORIST SEALFIX, SPRING PRO FLORIST FLOWER FIX, FLOWERSHOP | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
89 | CLM PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS EN AEROSOL | 2018-05-17 | 2018-05-17 | SOLICITA PRONUNCIAMIENTO SOBRE IMPORTACIÓN DE AEROSOLES | AEROSOLES SPRING PRO FLORIST DECO, SPRAY VARIOUS COLORS, SILK FLOWER REFRESHENER, SPRING PRO FLORIST GOLD, SPRING PRO FLORIST SILVER | SPRING | SPRING PRO FLORIST DECO, SPRAY VARIOUS COLORS, SILK FLOWER REFRESHENER, SPRING PRO FLORIST GOLD, SPRING PRO FLORIST SILVER | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
90 | ASSA S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-17 | 2018-05-18 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | CHILLER | MTA | CH 051/60 | R-407C | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
91 | ABBA SOLUCIONES INTEGRALES | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-05-21 | 2018-05-22 | REQUIERE CONOCER SIE LE PRODUCTO ELIMINADOR DE OLORES PARA EVAPORADOR NECESITA AUTORIZACIÓN | ELIMINADOR DE OLORES PARA EVAPORADOR | PETRA | - | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
92 | MULTI SERVICE GROUP EIRL | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-22 | 2018-05-22 | REQUEIRE CONOCER SI EL EQUIPO CIRCULADOR REFRIGERADO O CRIOTERMOSTATO DE CIRCULACIÓN NECESIAT AUTORIZACION DE NUESTRO SECTOR | CIRCULADOR REFRIGERADO O CRIOTERMOSTATO DE CIRCULACIÓN | JULABO | F32 | R-134a | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
93 | ETNA S.A. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-25 | 2018-05-25 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | CHILLER | EURO CHILLER | - | R-407C | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
94 | RIO SANTA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-28 | 2018-05-28 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO ENFRIADOR DE AIRE TIPO ESPIRAL (CHILLER) NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | ENFRIADOR DE AIRE TIPO ESPIRAL | - | TCA-15 | R-407c | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
95 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-05-31 | 2018-05-31 | CONSULTA SI LA UNIDAD DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO REQUIERE DE AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | UNIDAD DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO | ROBINAR | ACS 690 PRO / ACM 3000-ROBDB | R-134a | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
96 | LETICIA ABAB VILLANUEVA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-04 | 2018-06-04 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA | VWR / KAYE | MX 7L R-20 / CTR-40 | R-134a / R-507 | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
97 | MOTOREX S.A. | CONSULTA SOBRE ACCESORIOS | 2018-06-01 | 2018-06-04 | REQUIERE CONOCER SI LOS ACCESORIOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | ACCESORIO PARA AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR, CONTROL ALAMBRICO) | MIDEA | VARIOS | - | NO | PERMTIDA | Johan Oswaldo León Moreno
98 | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-05 | 2018-06-05 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER DE RECIRCULACIÓN NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | CHILLER DE RECIRCULACIÓN | NESLAB | CFT-75 | R-134a | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
99 | IMPLASOL S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-07 | 2018-06-08 | REQUIERE CONCOER SI EL EQUIPO CHILLER CON GAS REFRIGERANTE R-407C NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | ENFRIADOR - CHILLER | PIOVAN | CHW480 | R-407c | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
100 | SOLVET S.A. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO NEVERA CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TERMOELECTRICO NECESITA DE AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | NEVERA CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TERMOELECTRICO | MINITUBE | NEVERA 40 LITROS | TERMOELECTRICO | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
101 | MSA DEL PERÚ S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-06-13 | 2018-06-13 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO GAS METANO, NECESITA AUTORIZACIÓN PARA SU INGRESO AL PAÍS. | GAS METANO | - | - | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
102 | CLAVE 7 SISTEMAS S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-18 | 2018-06-18 | REQUIERE SABER SI LOS EQUIPOS A IMPORTAR , NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | COMPRESOR Y SECADOR | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
103 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTO LIMPIADOR | 2018-06-16 | 2018-06-20 | REQUIEREN SABER SI EL PRODUCTO LIMPIADOR H | LIMPIADOR H | UNIVERSAL | - | - | NO | - | -
104 | MAZVE EIRL | CONSULTA SOBRE GAS REFRIGERANTE | 2018-06-19 | 2018-06-20 | REQUIEREN SABER SI EL GAS REFRIGERANTE R-134a NECESITA AUTRIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR. | GAS REFRIGERANTE R-134a | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
105 | CHOICE ADUANAS SAC. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-06-15 | 2018-06-20 | REQUIEREN SABER SI LAS UNIDADES EVAPAORADORAS Y CONDENSADORAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
106 | CONSORCIO CBS EJECUTOR DE OBRAS Y SERVICIOS SAC. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-20 | 2018-06-21 | REQUIEREN SABER SI EL EQUIPO SUPER FREEZE PIPE FREEZING UNIT (EQUIPO CONGELAMIENTO DE TUBOS) NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR. | SUPER FREEZE PIPE FREEZING UNIT (EQUIPO CONGELAMIENTO DE TUBOS) | RIDGID | SF-2500 | R-507 | NO | PERMTIDA | Johan Oswaldo León Moreno
107 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | REQUIEREN SABER SI EL PRODUCTO ENDURECEDOR H1 NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR. | ENDURECEDOR H1 | - | H1 100ML | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
108 | FRICOLD S.A.C. | CONSULTA SOBRE GASES REFRIGERANTES | 2018-06-25 | 2018-06-27 | REQUIEREN SABER SI LOS GASES REFRIGERANTES R-507, R-404A Y R-410A NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR | GASES REFRIGERANTES: R-507, R-404A y R-410A | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
109 | LABTEC S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-26 | 2018-06-27 | REQUIERE SABER EL EQUIPO ENFRIADOR DE CASSETTES DE PARAFINA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR. | ENFRIADOR DE CASSETTES DE PARAFINA | WEINKAUF MEDIZINTEC | - | R-134a | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
110 | CIMATEC SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-26 | 2018-06-27 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CRIOTERMOSTATO | CRIOTERMOSTATO, RECIRCULADOR DE REFRIGERACIÓN | JULABO | CD-300F | R-134a | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
111 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-06-26 | 2018-06-27 | REQUIERE SABER SI EL GAS REFRIGERANTE R-1234ze NECESITA AUTRIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR. | GAS REFRIGERANTE R-1234ze | - | - | R-1234ze | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
112 | LG ELECTRONICS PERU SA | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-27 | 2018-06-27 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO UNIDAD EVAPORADOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUETSRO SECTOR PARA US IMPORTACIÓN. | UNIDAD EVAPORADOR | LG | ARNU18GSKR4 | R-410A | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
113 | TERMO SISTEMAS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-06-28 | 2018-06-28 | REQUIERE SABER SI LAS UNIDADES MANEJADORES DE AIRE NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | MANEJADORA DE AIRE | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
114 | UPS ADUANAS PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-07-02 | 2018-07-02 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO OLEOREPELENTE - IDEA QUARZO) NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | HIDRO OLEOREPELENTE - IDEA QUARZO | BELLINZANT | - | - | NO | PERMTIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
115 | SILE S.A.C. | CONSULTA SOBRE GAS REFRIGERANTE | 2018-07-02 | 2018-07-02 | REQUIERE SABER SI EL GAS REFRIGERANTE R-507 NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | GAS REFRIGERANTE R-507 | - | - | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
116 | HELICOPTEROS DEL SUR S.A. | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-06-28 | 2018-07-03 | REQUIERE CONOCER SI LA SUSTANCIA HALON 1301 NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | HALON 1301 | - | - | - | SI | PROHIBIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
117 | LAMOR PERU | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-07-03 | 2018-07-03 | REQUIERE SABER SI LOS PRODUCTOS PARA BIOREMEDIACIÓN NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | SP-7014, SP-7010, S-1540 Y SP6000 | - | - | - | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
118 | DIOCESIS DE HUARI | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-06 | 2018-07-06 | REQUIERE SABER SI LOS EQUIPOS UNIDADES EVAPORADORESA, CONDENSADORES PUERTAS, PANELES NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | UNIDADES EVAPORADORES, UNIDADES CONDENSADORES, PANELES, PUERTAS | RIVACOLD | - | R-134a | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
119 | KSL S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-09 | 2018-07-09 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO COMPRESOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | COMPRESOR | MYCOM | F42B | R-22 | NO | PERMITIDA, CONFORME AL ARTICULO 3 DE LA R.M Nº 277-2001-ITINCI/DM | Johan Oswaldo León Moreno
120 | PESACON S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-09 | 2018-07-09 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CONGELADOR NECESITA DE AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | CONGELADOR - FREEZER | EPPENDORF | INNOVA U725 | R-404A/R-508b | SI | PERMITIDA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRODUCE | Marco Antonio Osorio Villegas
121 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-07-09 | 2018-07-10 | REQUIERE CONOCER SI LOS PRODUCTOS PINTURAS PARA CENTROS HOSPITALARIOS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | PINTURA HOSPITALARIA PARA CENTROSQUIRURGICOS COLOR BLANCO | - | - | - | NO | PERMITIDA | Marco Antonio Osorio Villegas
122 | A.HARTRODT PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-10 | 2018-07-10 | REQUIERE SABER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | EQUIPO CHILLER | - | AYD-20W | R-407C | NO | PERMITIDA | Johan Oswaldo León Moreno
123 | MOTOREX S.A. | CONSULTA SOBRE GAS REFRIGERANTE | 2018-07-10 | 2018-07-10 | REQUIERE SABER SI EL GAS REFRIGERANTE R-410A NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | GAS REFRIGERANTE R-410A | - | - | R-410A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
124 | ISOTECH PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS EN SPRAY | 2018-07-13 | 2018-07-13 | REQUIERE SABER SI LOS PRODUCTOS EN SPRAY NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPROTACIÓN | DOLPH SPRAY, SYNTHITE AC-43, SYNTHITE ER-41 | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
125 | LUNA DÁVILA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-12 | 2018-07-13 | REQUIERE SABER SI EL COMPRESOR Y ACCESORIOS PARA UN EQUIPO LIOFILIZADOR NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | COMPRESOR Y ACCESORIOS PARA LIOFILIZADOR | TECUMSEH | T/FH2480Z | R-404A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
126 | INGERSOLL RAND COMPANY OF PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE GASES REFRIGERANTES | 2018-07-16 | 2018-07-16 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES R-404A, R-410A Y R-134a NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACIÓN | GASES REFRIGERANTES R-404A, R-410A y R-134a | SUVA (CHEMOURS) | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
127 | SISTEMAS ANALÍTICOS S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-16 | 2018-07-16 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPOS CENTRIFUGAS REFRIGERADAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CENTRIFUAS REFRIGERADAS | PRESVAC | DP-2065 R -12B; DP2006 R-12B y DP-2065R PLUS WS | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
128 | LINEA PLASTICA PERU SA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-18 | 2018-07-18 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | INDUSTRIAL FRIGO | - | R-407C | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
129 | ADUANAS & LOGISTICA INTEGRAL SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-16 | 2018-07-19 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO MÁQUINA EXPENDEDORA DE BEBIDAS CALIENTES NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | MÁQUINA EXPEDNEDORA DE BEBIDAS CALIENTES | BIANCHI | BVM972 | NO UTILIZA | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
130 | SERIM SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-16 | 2018-07-20 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | MÁQUINA EXPEDENDORA DE CAFÉ | BIANCHI | BVM972 | NO UTILIZA | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
131 | FRONTIER DIRECT LOGISTIC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-18 | 2018-07-20 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | MTA | CH 051/60 | R-410A | NO | PERMTIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
132 | SAGITARIO SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-20 | 2018-07-20 | REQUIERE CONOCER SI LAS LÁMPARAS UV NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | LÁMPARAS UV | - | - | - | NO | - | Johan Oswaldo León Moreno
133 | MOTOREX S.A. | CONSULTA SOBRE PRODUCTOS | 2018-07-20 | 2018-07-23 | REQUIERE CONOCER SI LOS PORDUCTOS QUIMICOS POLIOLES E ISOCIANATO NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | POLIOLES E ISOCIANATO | URECOL | 2435, 1730, HE 30185-28, HC27104-32, ELASTOPOR XBP-1719-002F, RAP-1219-076F, R480AF | NO UTILIZA | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
134 | M&D SOLUCIONES LOGISTICAS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-24 | 2018-07-24 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | - | - | R-22 y R-134a | R-22 (SI) R-134a (NO) | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
135 | ALTAMAR FOODS PERU SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-26 | 2018-07-26 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO PURGADOR DE GASES NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PURGADOR DE GASES | - | - | NO UTILIZA | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
136 | ALTAMAR FOODS PERU SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-26 | 2018-07-26 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO MÁQUINA GLASEADORA, BOMBA PARA AMONIACO Y TANQUE PARA AMONIACO NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | MÁQUINA GLASEADORA, BOMBA PARA AMONIACO Y TANQUE PARA AMONIACO | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
137 | AUSA SOLUCIONES LOGISTICAS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-26 | 2018-07-26 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPOS MOTOCOMPRESOR Y COMPRESOR NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | MOTOCOMPRESOR Y COMPRESOR | EMBRACO | - | R-290 | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
138 | MINERA CERRO VERDE SAA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-26 | 2018-07-26 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO INTERCAMBIADOR DE CALOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | INTERCAMBIADOR DE CALOR | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
139 | MARINAZUL SA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-30 | 2018-07-31 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | - | HP15 | R-410A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
140 | LOGISTICA PERU SA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-30 | 2018-07-31 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | - | SC-06A | R-407C | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
141 | MOTOREX S.A. | CONSULTA SOBRE GASES REFRIGERANTES | 2018-07-30 | 2018-07-31 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES R-404A, R-507, R-134a y R-410A NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | R-404A, R-507, R-134a y R-410A | KRAFTMANN | - | R-404A, R-507, R-134a y R-410A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
142 | ALTAMAR FOODS PERU SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-07-31 | 2018-07-31 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO EVAPORADORES NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EVAPORADORES | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
143 | ISC PERUCARGO SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-08-02 | 2018-08-02 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER PARA MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO DE LASER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER PARA MÁQUINA DE CORTE Y GRABADO DE LASER | - | C1008 | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
144 | LUIS ASTUQUILLCA VASQUEZ | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO GENERADOR DE OZONO NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | GENERADOR DE OZONO | - | - | NO UTILIZA | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
145 | JAPESA SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO CHILLER NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | SISTEMA DE REFRIGERACION DE MÁQUINAS OFFSET - CHILLER | BALDWIN | 831-10C-063 | R-407C | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
146 | UCL ADUANAS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | REQUIERE CONOCER SI LAS UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | UNIDADES EVAPORADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS | - | MBZX 0301 M6C, MBZX 0151 M6C, TLL 073 BOX, BAP 208 BOX | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
147 | BIONET SA | CONSULTA SOBRE EQUIPOS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO INCUBADORA PARA LABORATORIO NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | INCUBADORA | BIOBASE | BJPX-B80II | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
148 | IC SERVICIOS LOGISTICOS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | REQUIERE CONOCER SI EL GAS SF6-HEXAFLUORURO DE AZUFRE NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | GAS SF6-HEXAFLUORURO DE AZUFRE | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
149 | GUNJOP SA | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-09 | 2018-08-09 | REQUIERE CONOCER SI EL GAS OPTEON SF79 NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | OPTEON SF79 | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
150 | KLIMATECHNIK SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-08-13 | 2018-08-13 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
151 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-10 | 2018-08-14 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO SUPERAFLOJATODO NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | SUPER AFLOJATODO | NISSAN | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
152 | INGENIERIA Y MECANICA DE PROYECTOS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-08-14 | 2018-08-16 | REQUIERE CONOCER SI LAS UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | UNIDADES EVAPORADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
153 | CLP OPERADOR LOGISTICO SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-15 | 2018-08-16 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO PREGAN ANTIGHOST NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTO PREGAN ANTIGHOST | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
154 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-08-16 | 2018-08-16 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO COMPRESOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | COMPRESOR | - | CSDX SERIES | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
155 | GRUPO DORADO SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-16 | 2018-08-17 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO MAP PRO -PROPYLENE NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTO MAP PRO-PROPYLENE | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
156 | FLORES REFRIGERACION SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-20 | 2018-08-20 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES R-404A, R-407C, R-134a, R-507A, R-410A y R-507 NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | R-404A, R-407C, R-134a, R-507A, R-410A y R-507 | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
157 | LUBRI X-TREME SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-20 | 2018-08-21 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO AEROSOL ROYAL CROWN TECH ULTRA NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTO AEROSOL ROYAL CROWN TECH ULTRA | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
158 | AVILES ANALITICA EIRL | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-21 | 2018-08-21 | REQUIERE CONOCER SI LOS PRODUCTOS POLYCLEAR MIX 30 Y NAPA ANTIFREEZE COOLANT NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTOS POLYCLEAR MIX 30 Y NAPA ANTIFREEZE COOLANT | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
159 | UPS ADUANAS PERU S.A.C. | CONSULTA SOBRE EQUIPO | 2018-08-23 | 2018-08-23 | REQUIERE CONOCER SI EL EQUIPO HUMIDIFICADOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | HUMIDIFICADOR | - | - | - | NO | PERMTIDO | Johan Oswaldo León Moreno
160 | CLP OPERADOR LOGISTICO SAC | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-08-23 | 2018-08-24 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO CLEANNING SOLUTIONM NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTO CLEANING SOLUTION | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
161 | HANSA ADUANAS SA | CONSULTA-PRODUCTO ENFRIADOR | 2018-08-28 | 2018-08-29 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPOS PRODUCTO ENFRIADOR NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | ENFRIADOR CHILLER | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
162 | JANETH MENDOZA | CONSULTA SOBRE GASES DE REFRIGERACION | 2018-09-04 | 2018-09-04 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | - | - | - | R-134A, R-507, R-404A Y R-410A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
163 | IMPORT Y EXPORT INT'L DEPARTAMENT | CONSULTA, CAVA DE VINO TERMOELECTRICO | 2018-09-03 | 2018-09-03 | REQUIERE CONOCER SI LA CAVA DE VINO TERMOELECTRICA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CAVA DE VINO | - | T28 NEGRA | SISTEMA TERMOELECTRICO | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
164 | SILVER TRADING | CONSULTA, SOBRE LIOFILIZADOR | 2018-09-03 | 2018-09-03 | REQUIERE CONOCER SI LOS LIOFILIZADORES NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | LIOFILIZADOR | - | DC 401 | R-404A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
165 | TSALACH LOGISTICA Y ADUANAS | CONSULTA, SOBRE COMPRESOR | 2018-09-03 | 2018-09-04 | REQUIERE CONOCER SI LAS COMPRESORAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | COMPRESOR DE AIRE | - | - | R-134A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
166 | ALTAMARFOODS | CONSULTA, SOBRE ENFRIADOR DE AIRE | 2018-08-30 | 2019-09-06 | REQUIERE CONOCER SI LOS EVAPÓRADORES ENFRIADORES DE AIRE, NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EVAPÓRADORES ENFRIADORES DE AIRE | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
167 | DELMER CASTILLO TTITO | CONSULTA, SOBRE CHILLER | 2018-09-06 | 2018-09-06 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER, NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | NASER | NWS-12AC | R-22 | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
168 | CASOR | CONSULTA, SOBRE GAS R-290 | 2018-09-07 | 2018-09-12 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | - | - | - | R-290 | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
169 | UCE INGENIEROS SAC | CONSULTA, SOBRE MANEJADORAS DE AIRE | 2018-09-13 | 2018-09-14 | REQUIERE CONOCER SI LAS MANEJADORAS DE AIRE Y DESHUMECTADORAS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | LAS MANEJADORAS DE AIRE Y DESHUMECTADORAS | AIRLAN | FMA195HP, FMA047HP Y DAIR PRO 017 |  | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
170 | CORPORACION INDUSTRIAL F&J SAC | CONSULTA, SOBRE CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA | 2018-09-17 | 2018-09-17 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA | - | F-10HPD | R-410A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
171 | MSA DEL PERU SAC | CONSULTA, SOBRE SUSTANCIAS DE CALIBRACION | 2018-09-20 | 2018-09-20 | REQUIERE CONOCER SI LAS SUSTANCIAS DE CALIBRACION NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | GAS PROPANO Y OXIGENO EN NITROGENO; Y GAS OXIGENO E HIDROGENO EN NITROGENO. | - | - | Propano, O, N e H. | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
172 | CASOR ADUANEROS SAC | CONSULTA, SOBRE CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA | 2018-09-18 | 2018-09-20 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
173 | AGENCIA RANSA | CONSULTA, SOBRE GAS R-134A | 2018-09-21 | 2018-09-21 | REQUIERE CONOCER SI EL GASES REFRIGERANTE R-134A NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | - | - | - | R-134A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
174 | CIMATEC SAC | CONSULTA, SOBRE RECIRCULADOR DE REFRIGERACION | 2018-09-21 | 2018-09-21 | REQUIERE CONOCER SI EL RECIRCULADOR DE REFRIGERACION NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | RECIRCULADOR DE REFRIGERACION | JULABO | F250 | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
175 | ECOADUANAS LOGISTICS SAC | CONSULTA, SOBRE PURIFICADOR/FILTRO DE AIRE | 2018-09-20 | 2018-09-21 | REQUIERE CONOCER SI EL PURIFICADOR/FILTRO DE AIRE NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PURIFICADOR/FILTRO DE AIRE | TOSHIBA | RAD-80DBX | 134A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
176 | SEAFROST | CONSULTA, SOBRE TUNEL DE CONGELAMIENTO | 2018-09-22 | 2018-09-24 | REQUIERE CONOCER SI LA UNIDAD CONDENSADORA PARA AC NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | TUNEL DE ENFRIAMIENTO | - | - | R-408, R-410A, R-507, R-404A Y R-23 | R-408 (SI) | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
177 | REFRIPERU | CONSULTA, SOBRE UNIDAD CONDENSADORA | 2018-09-25 | 2018-09-25 | REQUIERE CONOCER SI EL TUNEL DE ENFRIAMIENTO NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | UNIDAD CONDENSADORA | - | YC180C00A2AAA4 | R-410A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
178 | JL CUSTOMS SAC | CONSULTA, SOBRE COMPRESOR | 2018-09-27 | 2018-09-28 | REQUIERE CONOCER SI UNA CAMARA MORTUARIA NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | COMPRESOR DE AIRE | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
179 | LABTEC | CONSULTA, SOBRE CAMARA MORTUARIA | 2018-10-01 | 2018-10-01 | REQUIERE CONOCER SI EL COMPRESOR NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CAMARA MORTUARIA | - | AIR-A-6C | R-404A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
180 | ALTAMARFOODS | CONSULTA, SOBRE EVAPORADORES | 2018-10-02 | 2018-10-02 | REQUIERE CONOCER SI LOS EVAPORADORES NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EVAPORADORES | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
181 | UNIVERSIDAD DE LIMA | CONSULTA, SOBRE LIOFILIZADORES | 2018-10-04 | 2018-10-04 | REQUIERE CONOCER SI LOS LIOFILIZADORES NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | LIOFILIZADORES | ZIRBUS | VACo 5 | ISCEON MO89 | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
182 | NORSAC | CONSULTA, SOBRE COMASTER 707-10NT | 2018-10-04 | 2018-10-04 | REQUIERE CONOCER SI LA SUSTANCIA "ANTIFIBRILANTE 707-10NT" AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | ANTIFIBRILANTE 707-10NT | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
183 | TANDEM | CONSULTA, SOBRE GENERADOR DE AGUA | 2018-10-05 | 2018-10-05 | REQUIERE CONOCER SI LOS GENERADORES DE AGUA NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | GENERADOR DE AGUA | - | - | R-410A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
184 | URPI PLAST | CONSULTA, SOBRE SHINI CHILLER - EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INDUSTRIAL | 2018-10-09 | 2018-10-09 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | SHINI CHILLER - EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INDUSTRIAL | HAITIAN | SIC-38A-R2 Y SIC-24A-R2 | R-410A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
185 | ALTAMAR FOODS | CONSULTA, SOBRE CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA | 2018-10-09 | 2018-10-10 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER - ENFRIADORES DE AGUA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | THERMOWAVE | TL0650 | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
186 | COSTA MIRA SAC | CONSULTA, SOBRE GAS R-507 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | REQUIERE CONOCER SI EL GASES REFRIGERANTE R-507 NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | - | - | - | R-507 | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
187 | IMPLEMENTOS PERU SAC | CONSULTA, SOBRE GAS R-134A | 2018-10-10 | 2018-10-11 | REQUIERE CONOCER SI EL GASES REFRIGERANTE R-134A NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | - | - | - | R-134A | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
188 | HOLASCHARFF | CONSULTA, SOBRE AGENTE DESENGRASANTE | 2018-10-10 | 2018-10-11 | REQUIERE CONOCER SI EL AGENTE DESENGARSANTE CON R-134A NECESITA AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | AGENTE DESENGARSANTE CON R-134A | LPS | - | R-134A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
189 | SOCIEDAD MINERA CERO VERDE SAA | CONSULTA, SOBRE EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA | 2018-10-12 | 2018-10-12 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
190 | BEAGLE AGENTE DE ADUANA SA | CONSULTA, SOBRE PRODUCTO "LIX" | 2018-10-15 | 2018-10-15 | REQUIERE CONOCER SI EL PRODUCTO LIX QUE CONTIENE NONILFENOL NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | PRODUCTO LIX | - | - | NONILFENOL | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
191 | JCH COMERCIAL SA | CONSULTA, SOBRE EQUIPO CHIULLER | 2018-10-15 | 2018-10-15 | REQUIERE CONOCER SI LOS CHILLER-MAQUUINAS DE ENFRIAMIENTO, NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | CHILLER | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
192 | GRUPO MACROMAR | CONSULTA, SOBRE COMPRESOR | 2018-10-16 | 2018-10-16 | REQUIERE CONOCER SI LOS COMPRESORES USADOS NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | COMPRESORES USADOS | COPELAND Y NSE | CRNQ-0500-TF5-522; SD1803W3 | R-404A | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
193 | RONALD ENRIQUE | CONSULTA SOBRE PRODUCTO | 2018-10-16 | 2018-10-17 | REQUIERE CONOCER SI LOS GASES REFRIGERANTES R-404A, R-407C, R-134a, R-507A, R-410A y R-507 NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | R-404A, R-407C, R-134a, R-507A, R-410A y R-507 | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
194 | LETICIA ABAB VILLANUEVA | CONSULTA, SOBRE INCUBADORAS Y BAÑOS DE TEMPERATURA CONTROLADA | 2018-10-17 | 2018-10-17 | REQUIERE CONOCER SI LAS INCUBADORAS Y BAÑOS DE TEMPERATURA CONTROLADA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | INCUBADORAS Y BAÑOS DE TEMPERATURA CONTROLADA | - | - | - | NO | PERMITIDO | Johan Oswaldo León Moreno
195 | NL NEXUS LOGISTICS | CONSULTA, SOBRE UN CORAVIN WINE | 2018-10-12 | 2018-10-12 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas
196 | ABACUS LOGISTICS INT. SAC | CONSULTA, SOBRE EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA | 2018-10-18 | 2018-10-18 | REQUIERE CONOCER SI LOS EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA NECESITAN AUTORIZACIÓN DE NUESTRO SECTOR PARA SU IMPORTACÓN | EQUIPO DE LIMPIEZA CRIOGENICA | - | - | - | NO | PERMITIDO | Marco Antonio Osorio Villegas

## Consultas SUNAT
REGISTRO DE CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE SUSTANCIAS Y/O EQUIPOS QUE NO REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCE PARA SU INGRESO AL PAÍS, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 485-2017-PRODUCE
N° | Empresa | Funcionario | Consulta | Fecha de consulta | Fecha de atención | Sumilla | Equipo / producto | Marca | Modelo | Gas | Bajo el alcance de la norma (Si/No) | Atendido por:
1 | SUNAT | GABY MARIELA CALDERÓN JARAMILLO | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2017-01-12 | 2017-01-13 | CONSULTA SOBRE EQUIPO GENERADOS DE FRIO REQUIERE AUTORIZACION | EQUIPO GENERADOR DE FRIO | D & C | KOOLIO | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
2 | SUNAT | GABY MARIELA CALDERÓN JARAMILLO | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2018-02-08 | 2018-02-09 | CONSULTA SOBRE UNIDADES DE CONDESADORAS Y COMPRESORAS REQUIERE AUTORIZACION | UNIDAD CONDENSADORA COMPRESORA | -- | -- | -- | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
3 | SUNAT | ABRAHAM GIOVANNI RAMIREZ RAMIREZ | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2018-02-14 | 2018-02-15 | CONSULTA SOBRE SI EQUIPO CHILLER CONDENSADO REQUIERE AUTORIZACION | CHILLER | ENMAIR | EC-18A-M | R-410A | NO | Johan Oswaldo León Moreno
4 | SUNAT | ABRAHAM GIOVANNI RAMIREZ RAMIREZ | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2018-02-19 | 2018-02-20 | CONSULTA SOBRE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUE NO CONTENGAN SAO | ENFRIADOR DE AGUA - CHILLER | HUANI | HNAC10 | R-22 | NO | Johan Oswaldo León Moreno
5 | SUNAT | ABRAHAM GIOVANNI RAMIREZ RAMIREZ | CONSULTA PRODUCE - DAM 19039-2018 EQUIPOS DAIKIN | 2018-02-08 | 2018-02-09 | indicar si los siguientes equipos, requiere de autorización por parte de PRODUCE. | OUTDOOR UNIT (UNIDADES EXTERIORES) DE AIRE ACONDICIONADO | DAIKIN | VARIOS | R-410A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
6 | SUNAT | ABRAHAM GIOVANNI RAMIREZ RAMIREZ | CONSULTA PRODUCE DAM 118-2018-27822 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | mercancía consignada en la DAM 118-2018-27822 consistente en GAS REFRIGERANTE MARCA SANMEI EN 6 SERIES | GASES REFRIGERANTES | -- | -- | R-134A, R-404A y R-507 | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
7 | SUNAT | CARLOS FLORES LOZANO | CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTOS | 2018-04-27 | 2018-04-27 | CONSULTA SOBRE SI UNIDAD CLIMATICA DE CALEFACCIÓN REQUIERE AUTORIZACION | UNIDAD CLIMATICA DE CALEFACCIÓN | BOMAG | -- | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
8 | SUNAT | JOAN CARLOS HIJAR PEÑA | CONSULTA PRODUCE DAM 118-2018-173469 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | CONSULTA SOBRE SI UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CHILLER REQUIERE DE AUTORIZACION | UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CHILLER | -- | -- | -- | NO | Johan Oswaldo León Moreno
9 | SUNAT | MIRIAM EDITH GAMIO ARATA | CONSULTA DAM 235-2018-10-121400 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | CONSULTA SOBRE SI EL EQUIPO ENFRIAMIENTO PARA CASSETTES REQUIERE DE AUTORIZACION | ENFRIADOR DE CASSETTES | - | - | R-134A | NO | Marco Antonio Osorio Villegas
10 | SUNAT | ABRAHAM RAMIREZ | CONSULTA SOBRE COMPRESOR | 2018-09-11 | 2018-09-13 | CONSULTA SOBRE SI LOS COMPRESORES REQUIEREN DE AUTORIZACION | COMPRESOR | MANITOWOC | D0603W | -- | NO | Marco Antonio Osorio Villegas